## PAGE DE GARDE
ARCHITECTE
E
PROJET | [9 empty] | Q
U
[10 empty] | I | Hervé GILLIARD - Architecte dplg 14, Place de la Concorde 59 600 - MAUBEUGE Tél : 0327677445 Mail : gilliard.archi@wanadoo.fr
P
U
E
BUREAU d'ETUDES
d
e
REHABILITATION DES IMMEUBLES DE LOGEMENTS COLLECTIFS " LA JOYEUSE 1 " : - Rénovation énergétique - Mises en conformité - Résidentialisation Rue du 145ième R.I. - 59 600 MAUBEUGE
M
A
I
[10 empty] | T | HEXA INGENIERIE 670, Rue Jean Perrin 59 502 - DOUAI Cedex Tél : 0327974288 Mail : construction@hexa-ingenierie.com
R
MISSIONS MAITRISE D'ŒUVRE - Phases | [9 empty] | I
ESQ | APS | APD | DP/AT | PRO | DCE | ACT | VISA | DET | AOR | S
Date : |  | INDICE A - DECEMBRE 2017 | [7 empty] | E
DOCUMENTS : | [9 empty] | d' | ECONOMISTE de la CONSTRUCTION
DPGF - LOT 01 - FACADES - ISOLATION THERMIQUE
O
E
U
V
Indice : | [9 empty] | R
Echelles : | [9 empty] | E | Jean-Marc THEDREZ 25, Rue Pierre Dubois 59 500 - DOUAI Tél : 0327878080 Mail : jeanmarcthedrez@orange.fr
Date :
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF
(Décomposition du prix global et forfaitaire)
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies sans omission.
L'entreprise effectuera les différents totaux de prix comme indiqué dans la récapitulation prévue en fin de lot.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Les options sont à remplir obligatoirement
ART | LOT 01 - DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE - CHARPENTE BOIS | U | QUANT | PU | TOTAL HT
CHAPITRE 01 - DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE
01.2 | TRAVAUX COMMUNS A TOUS CORPS D'ETATS
01.21 | Constat des ouvrages existants | ens
01.22 | Accès au chantier | ens
01.23 | Démarches diverses pour obtention des fluides | ens
01.24 | Comptage provisoire de chantier | ens
01.25 | Installation de chantier | ens
01.26 | Clôtures de chantier | ens
01.27 | Panneau de chantier | ens
01.28 | Implantation et piquetage | ens
s/total 01.2
01.3 | DESAMIANTAGE ET PLOMB
01.301 | Diagnostics amiante et plomb avant démolitions | ens
01.302 | Qualifications | ens
01.303 | Personnel de l'entreprise | ens
01.304 | Programme des travaux | ens
01.305 | Objectif de résultat | ens
01.306 | Contrôles et mesures | ens
01.307 | Dispositions générales | ens
01.308 | Déchets | ens
01.309 | Modes opératoires | ens
01.310 | Travaux préparatoires
Administratif
| rédaction du plan de retrait et documents règlementaires | ens
| acceptation des déchets en décharges | ens
| frais administratifs | ens
Travaux préparatoires et repli
| acheminement du matériel | ens
| mise en place des confinements complets | ens
| sujétions d'échafaudages pour confinements complets | ens
| mise en place des confinements partiels | ens
| installatation des équipements et de la signalétique | ens
| repli de chantier | ens
| Consommables et équipements | ens
combinaisons, masques légers, masques lourds
film polyéthylène, adhésif, colle, surfactant, big-bags,
sas, extracteur d'air, etc
| Conditionnements | ens
palettisations des déchets et étiquetages règlementaires
chargement et évacuation en décharges
| Analyse fin de travaux | ens
prélèvements, analyses libératoires et attestation fin travaux
Déposes et évacutations des matériaux amiantés et plomb
| coude (photo 4) et conduit d’eaux pluviales (photo 5) de la toiture terrasse | m2
| tuyau d’évent en toiture terrasse (photo 6) | u
| Concernant le plomb, l’entreprise analysera le rapport en ce qui concerne les zones d’activités du présent lot. | ens
s/total 01.3
01.4 | DEMOLITIONS - PERCEMENTS - BOUCHEMENTS
01.41 | Consistance des travaux | ens
01.42 | Prescriptions règlementaires | ens
01.43 | Dispositions générales | ens
01.44 | Démolitions
Démolitions extérieures
1/ Pour les constructions nouvelles (niveau rez de chaussée suivant les plans du maître d’œuvre à compléter par les études de la présente entreprise) :
| la démolition du bloc sanitaire accolé à la cuisine (maçonneries de superstructure et d’infrastructure compris fondations), | ens
| les démolitions et les bouchements d’anciennes fosses, etc., par matériaux inertes, | ens
| les dévoiements des réseaux et des regards EU/EV/EP implantés dans cette emprise. | ml
ART | LOT 01 - DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE - CHARPENTE BOIS | U | QUANT | PU | TOTAL HT
2/ Pour les travaux d’accessibilité au droit du parvis se développant en façade nord est (niveau rez de chaussée suivant les plans du maître d’œuvre à compléter par les études de la présente entreprise) :
| les démolitions partielles des murets implantés à l’entrée du parvis depuis la rue compris les enlèvements des végétations et des terres végétales, | ens
| les déposes en démolitions des revêtements horizontaux en blocs de béton sur l’emprise de l’accès stationnement PMR, de la rampe d’accès et au droit de l’entrée principale de la salle | m2
Démolitions intérieures
| protection des sols en carrelage de la salle polyvalente | m2
| le plancher bois et les gitages bois constituant la scène, | m2
| les maçonneries de briques constituant les murets de la scène en partie basse | m3
| le cloisonnement du dégagement à l’entrée de la salle, | m2
| les lisses métalliques et potelets du balcon situé à l’étage, | ml
| les grilles de soufflage de chauffage de part et d’autre de la scène, | u
| les différents comptoirs, meubles et autres ouvrages de mobilier (salle, cuisine et balcon étage), | ens
| etc. | ens
01.45 | Percements
| les allèges maçonnées au droit des menuiseries pour les blocs portes de liaison entre la salle et l’extension (compris les déposes des ensembles menuisés, les bouchements des feuillures, etc.), | m2
| les maçonneries de la cuisine pour la création du bloc porte extérieur de la réserve, | m2
| les maçonneries de la cuisine pour la création de la baie libre entre la cuisine et la laverie, | m2
| les écrêtements des maçonneries intérieures pour l’élargissement des blocs portes entre la salle et la cuisine, entre la salle et la laverie, entre la salle et les locaux de rangement 1.2 créés en remplacement de la scène, | ml
| les écrêtements des maçonneries extérieures pour l’élargissement du bloc porte extérieur de liaison entre la cour de service de la cuisine et le parvis (deux vantaux au lieu d’un vantail), | ml
| entre la salle et la cuisine, entre la salle et la laverie, entre la salle et les locaux de rangement 1.2 créés, | m2
| en percements des murs dans le local technique de l’étage pour les 2 grilles d’air frais (rejet et prise d’air neuf) dans le local technique de l’étage | u
| etc. | ens
01.46 | Bouchements
Bouchements de murs en partie verticale
| .pour l’allège sous le nouveau châssis de la cuisine, | m2
| .en imposte de la baie de liaison entre la salle et el dégagement des sanitaires de l’extension (voir coupe BB), | m2
| .au droit de l’extraction de la cuisine actuelle implantée en façade Nord-Est. | u
| .au droit des portillons d’accès au dépôt existant sous la scène. | m2
s/total 01.4
01.5 | TERRASSEMENTS - FONDATIONS - INFRASTRUCTURE
01.51 | Terrassements – déblais – remblais
| implantation | u
| dressement et nivellement de terrain | m2
| fouilles en déblais | m3
| fouilles en trous | m3
| fouilles en rigoles | m3
| fouilles en tranchées | m3
| mise à la terre | ml
| remblais | m3
| évacuations des terres de fouilles | m3
01.52 | Fondations béton armé
| Blocage en gros béton | m3
| Béton de propreté | m2

## BATIMENT ESTIENNES
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) sous réserve de nullité de son offre de prix.
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies obligatoirement et sans omission.
L'entreprise effectuera les différents sous-totaux et totaux de prix comme indiqué.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Dans le cas d'options, ces dernières sont à remplir obligatoirement.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
01.2 – TRAVAUX COMMUNS A TOUS LES LOTS
01.21 - Constat des ouvrages existants |  | ens
01.22 – Accès au chantier |  | ens
01.23 – Démarches diverses pour obtention des fluides |  | ens
01.25 - Installation de chantier |  | ens
01.26 – Clôtures de chantier |  | ml
01.27 – Panneau de chantier |  | u
sous-total ht 01.2
01.3 – FACADES – ISOLATION THERMIQUE
01.31 – Moyens d'accès aux façades
moyens d'accès suivant recommandations du CSPS
| façades | m2
| façades dessus toitures | m2
01.32 – Isolation thermique des soubassements enterrés et hors sol naturel
| végétations extérieures en dépose | ml
| engazonnement en pied des façades en reprise sur 2ml | m2
| fouilles en déblais compris remblais | m3
| pv démolition et remise en état enrobés au droit des entrées | m2 |  |  |  | 0
| nettoyage, décontamination et reprise éclats béton | m2 |  |  |  | 0
| isolation thermique / longrines et parties visibles hors sol htr 1,20ml | m2 |  |  |  | 0
| reprise des grilles de ventilation de vide sanitaire | u |  |  |  | 0
| peinture sur plaques visibles | m2 |  |  |  | 0
01.33 – Isolation thermique et Habillages des façades extérieures
1 | Généralités | ens
2 | Règlementation incendie | ens
3 | Mise en œuvre | ens
4 | Nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton des façades peintes | m2
5 | Système de briques isolantes de type KESS ISOLIERKLINKER ou équivalent approuvé titulaire d’un avis technique du CSTB :
| isolation préalable complémentaire par panneaux de polyuréthane épr 100mm | m2
| vêture KESS épaisseur 60mm (43mm PUR et 17mm de plaquettes en briques) collé sur l’isolant complémentaire et fixations mécaniques par chevilles traversantes, | m2
| rejointoiement manuel | m2
| traitement des angles saillants par éléments de coin adapté, | ml
| traitement des abouts des isolants au droit des ensembles menuisés par des éléments de coin adapté sur la largeur de la vêture (160mm), | ml
| traitement des linteaux par plaquettes posées verticalement, | ml
| rail de départ adapté par profilé en aluminium laqué non porteur et servant d’alignement et de goutte d’eau. | ml
les accessoires associés tels que :
| liaison verticale avec parement de façade différent, | ml
| profilés d’habillage complémentaires en tôle d’aluminium pliée d’une épaisseur de 2mm, | ml
| joints souples (type compriband) pour les raccords avec les éléments fixes, | ml
| joints de fractionnement vertical (tous les 15 ml) par mastic élastique et profilé alu laqué, | ml
| profils de couronnement, | ml
| autres | ml
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
6 | Système de panneaux isolants avec finition aluminium de type MYRAL ou équivalent approuvé titulaire d’un avis technique du CSTB
| isolation complémentaire MYRAL-Therm W23 de 90 mm | m2
| parements M62 | m2
| profil de départ alu laqué | ml
| profil de couronnement cis recoupement lame d'air | ml
| liaison verticale avec parement de façade différent | ml
| joint de dilatation vertical | ml
| compartimentage horizontal / laine de roche (repect P4) | ml
| cornière acier galva 15/10ème (respect P5) / baies | ml
7 | Bardage ventilé par panneaux composites de type ROCKPANEL ou équivalent approuvé titulaire d’un avis technique du CSTB
| ossature primaire | m2
| isolant laine de roche épr 220mm | m2
| isolant laine de roche épr 60mm / machineries | m2
| parement ROCKPANEL COULOR | m2
| pv finition protect plus | m2
| profil de départ alu laqué | ml
| profil de couronnement cis recoupement lame d'air | ml
| liaison verticale avec parement de façade différent | ml
| joint de dilatation vertical | ml
| compartimentage horizontal lame d'air | ml
| réservations pour fixation échelle à crinoline | u
8 | Traitements spécifiques au droit des ensembles menuisés implantés dans les habillages des façades décrits ci-avant
| tableaux et voussures des baies | ml
| appuis de châssis | ml
01.34 – Rehaussement des acrotères
| acrotères toitures-terrasses | ml
| acrotères toitures-terrasses des machineries ascenseurs | ml
01.35 – Traitement des loggias
1 | traitement des sols | m2
2 | traitement des murs
| nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
| parement MYRAL M62 épr 62mm (R=2.65 m².K/W) en pose vêtage sur un 1er lit d’isolant MYRAL-Therm W23 d’épr 90mm (R=3.90 m².K/W) pour les murs extérieurs sur les pièces habitables des logements | m2
| parement MYRAL M32 épr 32mm (R=1.35 m².K/W) en pose vêture pour les murs extérieurs (1 ou 2 faces) compris les entourages des poteaux | m2
| parement MYRAL M32 épr 32mm (R=1.35 m².K/W) en pose vêture pour les entourages des poteaux | m2
3 | Habillages isolés des coffres des volets roulants
| au droit des ensembles menuisés P4, P9 et P10 | ml
4 | traitement peinture des poteaux béton d’angle, des rives et des retombées des dalles en béton, des plafonds en béton
| nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
| traitement des bétons par peinture | m2
| traitement des dessus des rives des dalles sous jardinières | ml
5 | Traitement peinture des faces intérieures visibles des jardinières non recouvertes par un parement en tôle d’aluminium
| nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
| traitement des bétons par peinture | m2
6 | Traitement des barbacanes | u
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
01.36 – Travaux sur faces extérieures des jardinières béton
| Nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
Panneaux de type cassette en tôle d’aluminium perforé compris ossature secondaire
| jardinière de lgr ± 2,90ml | u
| jardinière de lgr ± 1,10ml | u
01.37 – Plafonds des porches extérieurs
| Dépose des faux-plafonds bois existants compris les ossatures, compris les évacuations aux décharges publiques. | m2
| Complément d’isolation thermo-acoustique par matelas de laine minérale de 80mm d’épaisseur ensachée dans un voile noir non tissé en fibre de verre. | m2
| Remplissage décoratif par des panneaux de type FUNDERMAX Collection MAX EXTERIOR ou de technicité équivalente approuvée | m2
01.38 – Nettoyages sur façades |  | m2 |  |  | sans objet
01.39 – Aménagements des locaux de sous-station de chauffage urbain
.mutualisation du local des poubelles et du local commun.
| La dépose du bloc porte entre le dégagement et le local commun, | u
| Le bouchement de cette ouverture par une maçonnerie d’épaisseur suivant existant, revêtement aux deux faces par un enduit au mortier de ciment parfaitement dressé, | m2
| Le percement du mur séparatif entre les deux locaux compris les dressements des ébrasements, | m2
| Le percement du mur extérieur pour la création d’une ventilation basse (section suivant les indications du lot technique) ainsi que la fourniture et pose de la grille extérieure à intégrer dans le doublage thermique (système de briques isolantes), | u
| Le traitement acoustique à mettre en œuvre sur les murs contigus avec les pièces habitables du logement adjacent (panneaux de laine de roche + plaques de plâtre de type CALIBEL ou autre, | m2
| La réalisation d’un seuil de rétention en béton (htr 0.15ml) au droit de la porte d’accès au local, | ml
| Tous raccords et travaux de finitions, | ens
sous-total ht 01.3
MONTANT GLOBAL HT LOT 01 - FACADES - ISOLATION THERMIQUE (BATIMENT ESTIENNES)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 01 - FACADES - ISOLATION THERMIQUE (BATIMENT ESTIENNES)
Valeur

## BATIMENT BOSSUT
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) sous réserve de nullité de son offre de prix.
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies obligatoirement et sans omission.
L'entreprise effectuera les différents sous-totaux et totaux de prix comme indiqué.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Dans le cas d'options, ces dernières sont à remplir obligatoirement.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
01.2 – TRAVAUX COMMUNS A TOUS LES LOTS
01.21 - Constat des ouvrages existants |  | ens
01.22 – Accès au chantier |  | ens
01.23 – Démarches diverses pour obtention des fluides |  | ens
01.25 - Installation de chantier |  | ens
01.26 – Clôtures de chantier |  | ml
01.27 – Panneau de chantier |  | u
sous-total ht 01.2
01.3 – FACADES – ISOLATION THERMIQUE
01.31 – Moyens d'accès aux façades
moyens d'accès suivant recommandations du CSPS
| façades | m2
| façades dessus toitures | m2
01.32 – Isolation thermique des soubassements enterrés et hors sol naturel
| végétations extérieures en dépose | ml
| engazonnement en pied des façades en reprise sur 2ml | m2
| fouilles en déblais compris remblais | m3
| pv démolition et remise en état enrobés au droit des entrées | m2 |  |  |  | 0
| nettoyage, décontamination et reprise éclats béton | m2 |  |  |  | 0
| isolation thermique / longrines et parties visibles hors sol htr 1,20ml | m2 |  |  |  | 0
| reprise des grilles de ventilation de vide sanitaire | u |  |  |  | 0
| peinture sur plaques visibles | m2 |  |  |  | 0
01.33 – Isolation thermique et Habillages des façades extérieures
1 | Généralités | ens
2 | Règlementation incendie | ens
3 | Mise en œuvre | ens
4 | Nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton des façades peintes | m2
5 | Système de briques isolantes de type KESS ISOLIERKLINKER ou équivalent approuvé titulaire d’un avis technique du CSTB :
| isolation préalable complémentaire par panneaux de polyuréthane épr 100mm | m2
| vêture KESS épaisseur 60mm (43mm PUR et 17mm de plaquettes en briques) collé sur l’isolant complémentaire et fixations mécaniques par chevilles traversantes, | m2
| rejointoiement manuel | m2
| traitement des angles saillants par éléments de coin adapté, | ml
| traitement des abouts des isolants au droit des ensembles menuisés par des éléments de coin adapté sur la largeur de la vêture (160mm), | ml
| traitement des linteaux par plaquettes posées verticalement, | ml
| rail de départ adapté par profilé en aluminium laqué non porteur et servant d’alignement et de goutte d’eau. | ml
les accessoires associés tels que :
| liaison verticale avec parement de façade différent, | ml
| profilés d’habillage complémentaires en tôle d’aluminium pliée d’une épaisseur de 2mm, | ml
| joints souples (type compriband) pour les raccords avec les éléments fixes, | ml
| joints de fractionnement vertical (tous les 15 ml) par mastic élastique et profilé alu laqué, | ml
| profils de couronnement, | ml
| autres | ml
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
6 | Système de panneaux isolants avec finition aluminium de type MYRAL ou équivalent approuvé titulaire d’un avis technique du CSTB
| isolation complémentaire MYRAL-Therm W23 de 90 mm | m2
| parements M62 | m2
| profil de départ alu laqué | ml
| profil de couronnement cis recoupement lame d'air | ml
| liaison verticale avec parement de façade différent | ml
| joint de dilatation vertical | ml
| compartimentage horizontal / laine de roche (repect P4) | ml
| cornière acier galva 15/10ème (respect P5) / baies | ml
7 | Bardage ventilé par panneaux composites de type ROCKPANEL ou équivalent approuvé titulaire d’un avis technique du CSTB
| ossature primaire | m2
| isolant laine de roche épr 220mm | m2
| isolant laine de roche épr 60mm / machineries | m2
| parement ROCKPANEL COULOR | m2
| pv finition protect plus | m2
| profil de départ alu laqué | ml
| profil de couronnement cis recoupement lame d'air | ml
| liaison verticale avec parement de façade différent | ml
| joint de dilatation vertical | ml
| compartimentage horizontal lame d'air | ml
| réservations pour fixation échelle à crinoline | u
8 | Traitements spécifiques au droit des ensembles menuisés implantés dans les habillages des façades décrits ci-avant
| tableaux et voussures des baies | ml
| appuis de châssis | ml
01.34 – Rehaussement des acrotères
| acrotères toitures-terrasses | ml
| acrotères toitures-terrasses des machineries ascenseurs | ml
01.35 – Traitement des loggias
1 | traitement des sols | m2
2 | traitement des murs
| nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
| parement MYRAL M62 épr 62mm (R=2.65 m².K/W) en pose vêtage sur un 1er lit d’isolant MYRAL-Therm W23 d’épr 90mm (R=3.90 m².K/W) pour les murs extérieurs sur les pièces habitables des logements | m2
| parement MYRAL M32 épr 32mm (R=1.35 m².K/W) en pose vêture pour les murs extérieurs (1 ou 2 faces) compris les entourages des poteaux | m2
| parement MYRAL M32 épr 32mm (R=1.35 m².K/W) en pose vêture pour les entourages des poteaux | m2
3 | Habillages isolés des coffres des volets roulants
| au droit des ensembles menuisés P4, P9 et P10 | ml
4 | traitement peinture des poteaux béton d’angle, des rives et des retombées des dalles en béton, des plafonds en béton
| nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
| traitement des bétons par peinture | m2
| traitement des dessus des rives des dalles sous jardinières | ml
5 | Traitement peinture des faces intérieures visibles des jardinières non recouvertes par un parement en tôle d’aluminium
| nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
| traitement des bétons par peinture | m2
6 | Traitement des barbacanes | u
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
01.36 – Travaux sur faces extérieures des jardinières béton
| Nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
Panneaux de type cassette en tôle d’aluminium perforé compris ossature secondaire
| jardinière de lgr ± 2,90ml | u
| jardinière de lgr ± 1,10ml | u
01.37 – Plafonds des porches extérieurs
| Dépose des faux-plafonds bois existants compris les ossatures, compris les évacuations aux décharges publiques. | m2
| Complément d’isolation thermo-acoustique par matelas de laine minérale de 80mm d’épaisseur ensachée dans un voile noir non tissé en fibre de verre. | m2
| Remplissage décoratif par des panneaux de type FUNDERMAX Collection MAX EXTERIOR ou de technicité équivalente approuvée | m2
01.38 – Nettoyages sur façades |  | m2 |  |  | sans objet
01.39 – Aménagements des locaux de sous-station de chauffage urbain
.mutualisation du local des poubelles et du local commun.
| La dépose du bloc porte entre le dégagement et le local commun, | u
| Le bouchement de cette ouverture par une maçonnerie d’épaisseur suivant existant, revêtement aux deux faces par un enduit au mortier de ciment parfaitement dressé, | m2
| Le percement du mur séparatif entre les deux locaux compris les dressements des ébrasements, | m2
| Le percement du mur extérieur pour la création d’une ventilation basse (section suivant les indications du lot technique) ainsi que la fourniture et pose de la grille extérieure à intégrer dans le doublage thermique (système de briques isolantes), | u
| Le traitement acoustique à mettre en œuvre sur les murs contigus avec les pièces habitables du logement adjacent (panneaux de laine de roche + plaques de plâtre de type CALIBEL ou autre, | m2
| La réalisation d’un seuil de rétention en béton (htr 0.15ml) au droit de la porte d’accès au local, | ml
| Tous raccords et travaux de finitions, | ens
sous-total ht 01.3
MONTANT GLOBAL HT LOT 01 - FACADES - ISOLATION THERMIQUE (BATIMENT BOSSUT)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 01 - FACADES - ISOLATION THERMIQUE (BATIMENT BOSSUT)
Valeur

## BATIMENT LEMAR A
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) sous réserve de nullité de son offre de prix.
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies obligatoirement et sans omission.
L'entreprise effectuera les différents sous-totaux et totaux de prix comme indiqué.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Dans le cas d'options, ces dernières sont à remplir obligatoirement.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
01.2 – TRAVAUX COMMUNS A TOUS LES LOTS
01.21 - Constat des ouvrages existants |  | ens
01.22 – Accès au chantier |  | ens
01.23 – Démarches diverses pour obtention des fluides |  | ens
01.25 - Installation de chantier |  | ens
01.26 – Clôtures de chantier |  | ml
01.27 – Panneau de chantier |  | u
sous-total ht 01.2
01.3 – FACADES – ISOLATION THERMIQUE
01.31 – Moyens d'accès aux façades
moyens d'accès suivant recommandations du CSPS
| façades | m2
| façades dessus toitures | m2
01.32 – Isolation thermique des soubassements enterrés et hors sol naturel
| végétations extérieures en dépose | ml
| engazonnement en pied des façades en reprise sur 2ml | m2
| fouilles en déblais compris remblais | m3
| pv démolition et remise en état enrobés au droit des entrées | m2 |  |  |  | 0
| nettoyage, décontamination et reprise éclats béton | m2 |  |  |  | 0
| isolation thermique / longrines et parties visibles hors sol htr 1,20ml | m2 |  |  |  | 0
| reprise des grilles de ventilation de vide sanitaire | u |  |  |  | 0
| peinture sur plaques visibles | m2 |  |  |  | 0
01.33 – Isolation thermique et Habillages des façades extérieures
1 | Généralités | ens
2 | Règlementation incendie | ens
3 | Mise en œuvre | ens
4 | Nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton des façades peintes | m2
5 | Système de briques isolantes de type KESS ISOLIERKLINKER ou équivalent approuvé titulaire d’un avis technique du CSTB :
| isolation préalable complémentaire par panneaux de polyuréthane épr 100mm | m2
| vêture KESS épaisseur 60mm (43mm PUR et 17mm de plaquettes en briques) collé sur l’isolant complémentaire et fixations mécaniques par chevilles traversantes, | m2
| rejointoiement manuel | m2
| traitement des angles saillants par éléments de coin adapté, | ml
| traitement des abouts des isolants au droit des ensembles menuisés par des éléments de coin adapté sur la largeur de la vêture (160mm), | ml
| traitement des linteaux par plaquettes posées verticalement, | ml
| rail de départ adapté par profilé en aluminium laqué non porteur et servant d’alignement et de goutte d’eau. | ml
les accessoires associés tels que :
| liaison verticale avec parement de façade différent, | ml
| profilés d’habillage complémentaires en tôle d’aluminium pliée d’une épaisseur de 2mm, | ml
| joints souples (type compriband) pour les raccords avec les éléments fixes, | ml
| joints de fractionnement vertical (tous les 15 ml) par mastic élastique et profilé alu laqué, | ml
| profils de couronnement, | ml
| autres | ml
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
6 | Système de panneaux isolants avec finition aluminium de type MYRAL ou équivalent approuvé titulaire d’un avis technique du CSTB
| isolation complémentaire MYRAL-Therm W23 de 90 mm | m2
| parements M62 | m2
| profil de départ alu laqué | ml
| profil de couronnement cis recoupement lame d'air | ml
| liaison verticale avec parement de façade différent | ml
| joint de dilatation vertical | ml
| compartimentage horizontal / laine de roche (repect P4) | ml
| cornière acier galva 15/10ème (respect P5) / baies | ml
7 | Bardage ventilé par panneaux composites de type ROCKPANEL ou équivalent approuvé titulaire d’un avis technique du CSTB
| ossature primaire | m2
| isolant laine de roche épr 220mm | m2
| isolant laine de roche épr 60mm / machineries | m2
| parement ROCKPANEL COULOR | m2
| pv finition protect plus | m2
| profil de départ alu laqué | ml
| profil de couronnement cis recoupement lame d'air | ml
| liaison verticale avec parement de façade différent | ml
| joint de dilatation vertical | ml
| compartimentage horizontal lame d'air | ml
| réservations pour fixation échelle à crinoline | u
8 | Traitements spécifiques au droit des ensembles menuisés implantés dans les habillages des façades décrits ci-avant
| tableaux et voussures des baies | ml
| appuis de châssis | ml
01.34 – Rehaussement des acrotères
| acrotères toitures-terrasses | ml
| acrotères toitures-terrasses des machineries ascenseurs | ml
01.35 – Traitement des loggias
1 | traitement des sols | m2
2 | traitement des murs
| nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
| parement MYRAL M62 épr 62mm (R=2.65 m².K/W) en pose vêtage sur un 1er lit d’isolant MYRAL-Therm W23 d’épr 90mm (R=3.90 m².K/W) pour les murs extérieurs sur les pièces habitables des logements | m2
| parement MYRAL M32 épr 32mm (R=1.35 m².K/W) en pose vêture pour les murs extérieurs (1 ou 2 faces) compris les entourages des poteaux | m2
| parement MYRAL M32 épr 32mm (R=1.35 m².K/W) en pose vêture pour les entourages des poteaux | m2
3 | Habillages isolés des coffres des volets roulants
| au droit des ensembles menuisés P4, P9 et P10 | ml
4 | traitement peinture des poteaux béton d’angle, des rives et des retombées des dalles en béton, des plafonds en béton
| nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
| traitement des bétons par peinture | m2
| traitement des dessus des rives des dalles sous jardinières | ml
5 | Traitement peinture des faces intérieures visibles des jardinières non recouvertes par un parement en tôle d’aluminium
| nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
| traitement des bétons par peinture | m2
6 | Traitement des barbacanes | u
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
01.36 – Travaux sur faces extérieures des jardinières béton
| Nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
Panneaux de type cassette en tôle d’aluminium perforé compris ossature secondaire
| jardinière de lgr ± 2,90ml | u
| jardinière de lgr ± 1,10ml | u
01.37 – Plafonds des porches extérieurs
| Dépose des faux-plafonds bois existants compris les ossatures, compris les évacuations aux décharges publiques. | m2
| Complément d’isolation thermo-acoustique par matelas de laine minérale de 80mm d’épaisseur ensachée dans un voile noir non tissé en fibre de verre. | m2
| Remplissage décoratif par des panneaux de type FUNDERMAX Collection MAX EXTERIOR ou de technicité équivalente approuvée | m2
01.38 – Nettoyages sur façades |  | m2 |  |  | sans objet
01.39 – Aménagements des locaux de sous-station de chauffage urbain
.mutualisation du local des poubelles et du local commun.
| La dépose du bloc porte entre le dégagement et le local commun, | u
| Le bouchement de cette ouverture par une maçonnerie d’épaisseur suivant existant, revêtement aux deux faces par un enduit au mortier de ciment parfaitement dressé, | m2
| Le percement du mur séparatif entre les deux locaux compris les dressements des ébrasements, | m2
| Le percement du mur extérieur pour la création d’une ventilation basse (section suivant les indications du lot technique) ainsi que la fourniture et pose de la grille extérieure à intégrer dans le doublage thermique (système de briques isolantes), | u
| Le traitement acoustique à mettre en œuvre sur les murs contigus avec les pièces habitables du logement adjacent (panneaux de laine de roche + plaques de plâtre de type CALIBEL ou autre, | m2
| La réalisation d’un seuil de rétention en béton (htr 0.15ml) au droit de la porte d’accès au local, | ml
| Tous raccords et travaux de finitions, | ens
sous-total ht 01.3
MONTANT GLOBAL HT LOT 01 - FACADES - ISOLATION THERMIQUE (BATIMENT LEMAR A)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 01 - FACADES - ISOLATION THERMIQUE (BATIMENT LEMAR A)
Valeur

## BATIMENT LEMAR B
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) sous réserve de nullité de son offre de prix.
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies obligatoirement et sans omission.
L'entreprise effectuera les différents sous-totaux et totaux de prix comme indiqué.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Dans le cas d'options, ces dernières sont à remplir obligatoirement.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
01.2 – TRAVAUX COMMUNS A TOUS LES LOTS
01.21 - Constat des ouvrages existants |  | ens
01.22 – Accès au chantier |  | ens
01.23 – Démarches diverses pour obtention des fluides |  | ens
01.25 - Installation de chantier |  | ens
01.26 – Clôtures de chantier |  | ml
01.27 – Panneau de chantier |  | u
sous-total ht 01.2
01.3 – FACADES – ISOLATION THERMIQUE
01.31 – Moyens d'accès aux façades
moyens d'accès suivant recommandations du CSPS
| façades | m2
| façades dessus toitures | m2
01.32 – Isolation thermique des soubassements enterrés et hors sol naturel
| végétations extérieures en dépose | ml
| engazonnement en pied des façades en reprise sur 2ml | m2
| fouilles en déblais compris remblais | m3
| pv démolition et remise en état enrobés au droit des entrées | m2 |  |  |  | 0
| nettoyage, décontamination et reprise éclats béton | m2 |  |  |  | 0
| isolation thermique / longrines et parties visibles hors sol htr 1,20ml | m2 |  |  |  | 0
| reprise des grilles de ventilation de vide sanitaire | u |  |  |  | 0
| peinture sur plaques visibles | m2 |  |  |  | 0
01.33 – Isolation thermique et Habillages des façades extérieures
1 | Généralités | ens
2 | Règlementation incendie | ens
3 | Mise en œuvre | ens
4 | Nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton des façades peintes | m2
5 | Système de briques isolantes de type KESS ISOLIERKLINKER ou équivalent approuvé titulaire d’un avis technique du CSTB :
| isolation préalable complémentaire par panneaux de polyuréthane épr 100mm | m2
| vêture KESS épaisseur 60mm (43mm PUR et 17mm de plaquettes en briques) collé sur l’isolant complémentaire et fixations mécaniques par chevilles traversantes, | m2
| rejointoiement manuel | m2
| traitement des angles saillants par éléments de coin adapté, | ml
| traitement des abouts des isolants au droit des ensembles menuisés par des éléments de coin adapté sur la largeur de la vêture (160mm), | ml
| traitement des linteaux par plaquettes posées verticalement, | ml
| rail de départ adapté par profilé en aluminium laqué non porteur et servant d’alignement et de goutte d’eau. | ml
les accessoires associés tels que :
| liaison verticale avec parement de façade différent, | ml
| profilés d’habillage complémentaires en tôle d’aluminium pliée d’une épaisseur de 2mm, | ml
| joints souples (type compriband) pour les raccords avec les éléments fixes, | ml
| joints de fractionnement vertical (tous les 15 ml) par mastic élastique et profilé alu laqué, | ml
| profils de couronnement, | ml
| autres | ml
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
6 | Système de panneaux isolants avec finition aluminium de type MYRAL ou équivalent approuvé titulaire d’un avis technique du CSTB
| isolation complémentaire MYRAL-Therm W23 de 90 mm | m2
| parements M62 | m2
| profil de départ alu laqué | ml
| profil de couronnement cis recoupement lame d'air | ml
| liaison verticale avec parement de façade différent | ml
| joint de dilatation vertical | ml
| compartimentage horizontal / laine de roche (repect P4) | ml
| cornière acier galva 15/10ème (respect P5) / baies | ml
7 | Bardage ventilé par panneaux composites de type ROCKPANEL ou équivalent approuvé titulaire d’un avis technique du CSTB
| ossature primaire | m2
| isolant laine de roche épr 220mm | m2
| isolant laine de roche épr 60mm / machineries | m2
| parement ROCKPANEL COULOR | m2
| pv finition protect plus | m2
| profil de départ alu laqué | ml
| profil de couronnement cis recoupement lame d'air | ml
| liaison verticale avec parement de façade différent | ml
| joint de dilatation vertical | ml
| compartimentage horizontal lame d'air | ml
| réservations pour fixation échelle à crinoline | u
8 | Traitements spécifiques au droit des ensembles menuisés implantés dans les habillages des façades décrits ci-avant
| tableaux et voussures des baies | ml
| appuis de châssis | ml
01.34 – Rehaussement des acrotères
| acrotères toitures-terrasses | ml
| acrotères toitures-terrasses des machineries ascenseurs | ml
01.35 – Traitement des loggias
1 | traitement des sols | m2
2 | traitement des murs
| nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
| parement MYRAL M62 épr 62mm (R=2.65 m².K/W) en pose vêtage sur un 1er lit d’isolant MYRAL-Therm W23 d’épr 90mm (R=3.90 m².K/W) pour les murs extérieurs sur les pièces habitables des logements | m2
| parement MYRAL M32 épr 32mm (R=1.35 m².K/W) en pose vêture pour les murs extérieurs (1 ou 2 faces) compris les entourages des poteaux | m2
| parement MYRAL M32 épr 32mm (R=1.35 m².K/W) en pose vêture pour les entourages des poteaux | m2
3 | Habillages isolés des coffres des volets roulants
| au droit des ensembles menuisés P4, P9 et P10 | ml
4 | traitement peinture des poteaux béton d’angle, des rives et des retombées des dalles en béton, des plafonds en béton
| nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
| traitement des bétons par peinture | m2
| traitement des dessus des rives des dalles sous jardinières | ml
5 | Traitement peinture des faces intérieures visibles des jardinières non recouvertes par un parement en tôle d’aluminium
| nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
| traitement des bétons par peinture | m2
6 | Traitement des barbacanes | u
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
01.36 – Travaux sur faces extérieures des jardinières béton
| Nettoyage, décontamination et reprise des éclats béton | m2
Panneaux de type cassette en tôle d’aluminium perforé compris ossature secondaire
| jardinière de lgr ± 2,90ml | u
| jardinière de lgr ± 1,10ml | u
01.37 – Plafonds des porches extérieurs
| Dépose des faux-plafonds bois existants compris les ossatures, compris les évacuations aux décharges publiques. | m2
| Complément d’isolation thermo-acoustique par matelas de laine minérale de 80mm d’épaisseur ensachée dans un voile noir non tissé en fibre de verre. | m2
| Remplissage décoratif par des panneaux de type FUNDERMAX Collection MAX EXTERIOR ou de technicité équivalente approuvée | m2
01.38 – Nettoyages sur façades |  | m2 |  |  | sans objet
01.39 – Aménagements des locaux de sous-station de chauffage urbain
.mutualisation du local des poubelles et du local commun.
| La dépose du bloc porte entre le dégagement et le local commun, | u
| Le bouchement de cette ouverture par une maçonnerie d’épaisseur suivant existant, revêtement aux deux faces par un enduit au mortier de ciment parfaitement dressé, | m2
| Le percement du mur séparatif entre les deux locaux compris les dressements des ébrasements, | m2
| Le percement du mur extérieur pour la création d’une ventilation basse (section suivant les indications du lot technique) ainsi que la fourniture et pose de la grille extérieure à intégrer dans le doublage thermique (système de briques isolantes), | u
| Le traitement acoustique à mettre en œuvre sur les murs contigus avec les pièces habitables du logement adjacent (panneaux de laine de roche + plaques de plâtre de type CALIBEL ou autre, | m2
| La réalisation d’un seuil de rétention en béton (htr 0.15ml) au droit de la porte d’accès au local, | ml
| Tous raccords et travaux de finitions, | ens
sous-total ht 01.3
MONTANT GLOBAL HT LOT 01 - FACADES - ISOLATION THERMIQUE (BATIMENT LEMAR B)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 01 - FACADES - ISOLATION THERMIQUE (BATIMENT LEMAR B)
Valeur

## BATIMENT FLORIAN
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) sous réserve de nullité de son offre de prix.
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies obligatoirement et sans omission.
L'entreprise effectuera les différents sous-totaux et totaux de prix comme indiqué.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Dans le cas d'options, ces dernières sont à remplir obligatoirement.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
01.2 – TRAVAUX COMMUNS A TOUS LES LOTS
01.21 - Constat des ouvrages existants |  | ens
01.22 – Accès au chantier |  | ens
01.23 – Démarches diverses pour obtention des fluides |  | ens
01.25 - Installation de chantier |  | ens
01.26 – Clôtures de chantier |  | ml
01.27 – Panneau de chantier |  | u
sous-total ht 01.2
01.3 – FACADES – ISOLATION THERMIQUE
01.38 – Nettoyages sur façades |  | m2
moyens d'accès suivant recommandations du CSPS
| façades | m2
| façades dessus toitures | m2
2 | Nettoyage des façades en béton armé
| Protection des ensembles menuisés par polyane de forte épaisseur | m2
| Protection des joints des panneaux préfabriqués en béton | m2
| Sondages, élimination de toutes les parties pulvérulentes, les projections et les salissures | m2
| Vérification des joints des panneaux préfabriqués en béton, travaux de confortation si nécessaire | ml
| Reprises éventuelles des éclats de béton et des fissures | m2
| Nettoyage des façades par hydrogommage ou gommage | m2
| Traitement anti-cryptogamique | m2
3 | Traitement hydrofuge | m2
4 | Revêtement décoratif D2 finition lisse mate | m2
01.39 – Aménagements des locaux de sous-station de chauffage urbain
.dans le local de la chaufferie.
| La réalisation d’une ventilation basse par le percement de la dalle basse et la mise en œuvre d’une grille, | u
| le passage d’une gaine coupe-feu en vide sanitaire sous la dalle basse, | ml
| le percement de la longrine extérieure de soubassement en béton pour passage de la gaine, | u
| la création d’une cour anglaise extérieure, | u
| les fournitures et poses des grilles intérieure et extérieure, | u
| La réalisation d’un seuil de rétention en béton (htr 0.15ml) au droit de la porte d’accès au local, | ml
| Tous raccords et travaux de finitions, | ens
sous-total ht 01.3
MONTANT GLOBAL HT LOT 01 - FACADES - ISOLATION THERMIQUE (BATIMENT FLORIAN)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 01 - FACADES - ISOLATION THERMIQUE (BATIMENT FLORIAN)
Valeur

## RECAPITULATION GENERALE
DPGF - LOT 01 - FACADES - ISOLATION THERMIQUE
RECAPITULATION GENERALE
| BATIMENT ESTIENNES | montant hors taxes
| BATIMENT BOSSUT | montant hors taxes
| BATIMENT LEMAR A | montant hors taxes
| BATIMENT LEMAR B | montant hors taxes
| BATIMENT FLORIAN | montant hors taxes
Montant global hors taxes
TVA au taux de 20%
Montant global ttc