## PAGE DE GARDE
ARCHITECTE
E
PROJET | [9 empty] | Q
U
[10 empty] | I | Hervé GILLIARD - Architecte dplg 14, Place de la Concorde 59 600 - MAUBEUGE Tél : 0327677445 Mail : gilliard.archi@wanadoo.fr
P
U
E
BUREAU d'ETUDES
d
e
REHABILITATION DES IMMEUBLES DE LOGEMENTS COLLECTIFS " LA JOYEUSE 1 " : - Rénovation énergétique - Mises en conformité - Résidentialisation Rue du 145ième R.I. - 59 600 MAUBEUGE
M
A
I
[10 empty] | T | HEXA INGENIERIE 670, Rue Jean Perrin 59 502 - DOUAI Cedex Tél : 0327974288 Mail : construction@hexa-ingenierie.com
R
MISSIONS MAITRISE D'ŒUVRE - Phases | [9 empty] | I
ESQ | APS | APD | DP/AT | PRO | DCE | ACT | VISA | DET | AOR | S
Date : |  | INDICE A - DECEMBRE 2017 | [7 empty] | E
DOCUMENTS : | [9 empty] | d' | ECONOMISTE de la CONSTRUCTION
DPGF - LOT 02 - DESAMIANTAGE - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - MENUISERIES INTERIEURES
O
E
U
V
Indice : |  | B | [7 empty] | R
Echelles : |  | PSE N°3 : Coloris RAL 7035 / profilés ds menuiseries extérieures et des lames de volets roulants | [7 empty] | E | Jean-Marc THEDREZ 25, Rue Pierre Dubois 59 500 - DOUAI Tél : 0327878080 Mail : jeanmarcthedrez@orange.fr
Date : |  | 23 JANVIER 2018
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF
(Décomposition du prix global et forfaitaire)
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies sans omission.
L'entreprise effectuera les différents totaux de prix comme indiqué dans la récapitulation prévue en fin de lot.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Les options sont à remplir obligatoirement
ART | LOT 01 - DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE - CHARPENTE BOIS | U | QUANT | PU | TOTAL HT
CHAPITRE 01 - DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE
01.2 | TRAVAUX COMMUNS A TOUS CORPS D'ETATS
01.21 | Constat des ouvrages existants | ens
01.22 | Accès au chantier | ens
01.23 | Démarches diverses pour obtention des fluides | ens
01.24 | Comptage provisoire de chantier | ens
01.25 | Installation de chantier | ens
01.26 | Clôtures de chantier | ens
01.27 | Panneau de chantier | ens
01.28 | Implantation et piquetage | ens
s/total 01.2
01.3 | DESAMIANTAGE ET PLOMB
01.301 | Diagnostics amiante et plomb avant démolitions | ens
01.302 | Qualifications | ens
01.303 | Personnel de l'entreprise | ens
01.304 | Programme des travaux | ens
01.305 | Objectif de résultat | ens
01.306 | Contrôles et mesures | ens
01.307 | Dispositions générales | ens
01.308 | Déchets | ens
01.309 | Modes opératoires | ens
01.310 | Travaux préparatoires
Administratif
| rédaction du plan de retrait et documents règlementaires | ens
| acceptation des déchets en décharges | ens
| frais administratifs | ens
Travaux préparatoires et repli
| acheminement du matériel | ens
| mise en place des confinements complets | ens
| sujétions d'échafaudages pour confinements complets | ens
| mise en place des confinements partiels | ens
| installatation des équipements et de la signalétique | ens
| repli de chantier | ens
| Consommables et équipements | ens
combinaisons, masques légers, masques lourds
film polyéthylène, adhésif, colle, surfactant, big-bags,
sas, extracteur d'air, etc
| Conditionnements | ens
palettisations des déchets et étiquetages règlementaires
chargement et évacuation en décharges
| Analyse fin de travaux | ens
prélèvements, analyses libératoires et attestation fin travaux
Déposes et évacutations des matériaux amiantés et plomb
| coude (photo 4) et conduit d’eaux pluviales (photo 5) de la toiture terrasse | m2
| tuyau d’évent en toiture terrasse (photo 6) | u
| Concernant le plomb, l’entreprise analysera le rapport en ce qui concerne les zones d’activités du présent lot. | ens
s/total 01.3
01.4 | DEMOLITIONS - PERCEMENTS - BOUCHEMENTS
01.41 | Consistance des travaux | ens
01.42 | Prescriptions règlementaires | ens
01.43 | Dispositions générales | ens
01.44 | Démolitions
Démolitions extérieures
1/ Pour les constructions nouvelles (niveau rez de chaussée suivant les plans du maître d’œuvre à compléter par les études de la présente entreprise) :
| la démolition du bloc sanitaire accolé à la cuisine (maçonneries de superstructure et d’infrastructure compris fondations), | ens
| les démolitions et les bouchements d’anciennes fosses, etc., par matériaux inertes, | ens
| les dévoiements des réseaux et des regards EU/EV/EP implantés dans cette emprise. | ml
ART | LOT 01 - DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE - CHARPENTE BOIS | U | QUANT | PU | TOTAL HT
2/ Pour les travaux d’accessibilité au droit du parvis se développant en façade nord est (niveau rez de chaussée suivant les plans du maître d’œuvre à compléter par les études de la présente entreprise) :
| les démolitions partielles des murets implantés à l’entrée du parvis depuis la rue compris les enlèvements des végétations et des terres végétales, | ens
| les déposes en démolitions des revêtements horizontaux en blocs de béton sur l’emprise de l’accès stationnement PMR, de la rampe d’accès et au droit de l’entrée principale de la salle | m2
Démolitions intérieures
| protection des sols en carrelage de la salle polyvalente | m2
| le plancher bois et les gitages bois constituant la scène, | m2
| les maçonneries de briques constituant les murets de la scène en partie basse | m3
| le cloisonnement du dégagement à l’entrée de la salle, | m2
| les lisses métalliques et potelets du balcon situé à l’étage, | ml
| les grilles de soufflage de chauffage de part et d’autre de la scène, | u
| les différents comptoirs, meubles et autres ouvrages de mobilier (salle, cuisine et balcon étage), | ens
| etc. | ens
01.45 | Percements
| les allèges maçonnées au droit des menuiseries pour les blocs portes de liaison entre la salle et l’extension (compris les déposes des ensembles menuisés, les bouchements des feuillures, etc.), | m2
| les maçonneries de la cuisine pour la création du bloc porte extérieur de la réserve, | m2
| les maçonneries de la cuisine pour la création de la baie libre entre la cuisine et la laverie, | m2
| les écrêtements des maçonneries intérieures pour l’élargissement des blocs portes entre la salle et la cuisine, entre la salle et la laverie, entre la salle et les locaux de rangement 1.2 créés en remplacement de la scène, | ml
| les écrêtements des maçonneries extérieures pour l’élargissement du bloc porte extérieur de liaison entre la cour de service de la cuisine et le parvis (deux vantaux au lieu d’un vantail), | ml
| entre la salle et la cuisine, entre la salle et la laverie, entre la salle et les locaux de rangement 1.2 créés, | m2
| en percements des murs dans le local technique de l’étage pour les 2 grilles d’air frais (rejet et prise d’air neuf) dans le local technique de l’étage | u
| etc. | ens
01.46 | Bouchements
Bouchements de murs en partie verticale
| .pour l’allège sous le nouveau châssis de la cuisine, | m2
| .en imposte de la baie de liaison entre la salle et el dégagement des sanitaires de l’extension (voir coupe BB), | m2
| .au droit de l’extraction de la cuisine actuelle implantée en façade Nord-Est. | u
| .au droit des portillons d’accès au dépôt existant sous la scène. | m2
s/total 01.4
01.5 | TERRASSEMENTS - FONDATIONS - INFRASTRUCTURE
01.51 | Terrassements – déblais – remblais
| implantation | u
| dressement et nivellement de terrain | m2
| fouilles en déblais | m3
| fouilles en trous | m3
| fouilles en rigoles | m3
| fouilles en tranchées | m3
| mise à la terre | ml
| remblais | m3
| évacuations des terres de fouilles | m3
01.52 | Fondations béton armé
| Blocage en gros béton | m3
| Béton de propreté | m2

## BATIMENT ESTIENNES
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) sous réserve de nullité de son offre de prix.
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies obligatoirement et sans omission.
L'entreprise effectuera les différents sous-totaux et totaux de prix comme indiqué.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Dans le cas d'options, ces dernières sont à remplir obligatoirement.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.2 – DESAMIANTAGE
02.209 - Modes opératoires |  | ens
02.210 – Travaux préparatoires
| constat | ens
| plan de prévention - plande retrait | ens
02.211 – Description des ouvrages de désamiantage
| méthodologie | ens
| protections individuelles des opérateurs | ens
dépose des matériaux amiantés
| plaques rapportées | m2
| allèges (panneaux type sandwich) des menuiseries extérieures | m2
| conditionnement en palettes et évacuations en décharge | m3
| location benne pour stockage / ouvrages amiantés | u
| location benne pour évacuation des ouvrages bois | u
sous-total ht 02.3
02.3 - MENUISERIES EXTERIEURES PVC
02.31 – Généralités des menuiseries PVC
02.32 - Châssis, fenêtres et portes avec volets roulants
l'ensemble suivant les prescriptions du CCTP
| Repère P1 : châssis 2 vtx cuisine / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1070mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P2 : châssis 2 vtx cuisine / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1180mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P3 : châssis 2 vtx cuisine / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1280mm – VR TO – 30 Db | u
| Repère P4 : châssis 2 vtx cuisine / loggia htr ± 1340mm x lgr ± 1300mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P5 : châssis 1 vtl avec allège vitrée séjour / façade htr ± 1740mm x lgr ± 900mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P6 : châssis 2 vtx avec allège vitrée pièce polyvalente / façade htr ± 1740mm x lgr ± 1180mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P7 : châssis 2 vtx avec allège vitrée pièce polyvalente / façade htr ± 1740mm x lgr ±1070mm – VR TO – 30 Db | u
| Repère P8 : châssis 2 vtx avec allège vitrée séjour ou chambre / façade htr ± 1740mm x lgr ± 1280mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P8BIS : châssis 2 vtx sans allège séjour ou chambre / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1280mm – VR TO – 30 dB - 31 dB – 32 dB – 33 dB suivant façades. | u
| Repère P9 : ensemble menuisé 2 compartiments chambre / loggia htr ± 2250mm x lgr ± 1300mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P10 : ensemble menuisé 3 compartiments séjour / loggia htr ± 2250mm x lgr ± 2800mm – VR Electrique – 30 dB | u
| Repère P11 : ensemble menuisé 3 compartiments séjour / loggia htr ± 2250mm x lgr ± 2900mm – VR Electrique – 30 dB | u
| Sujétions particulières / liaison entre repère P11 et repère P9 | u
| Sujétions particulières / implantation des coffres des volets roulants des ensembles menuisés liaisonnés P4/P11 (cuisines, séjours / loggias) et (P9/ P10/ P11 (séjours, cuisines et chambres / loggias), des ensembles menuisés P10 et P11 (séjours / loggias) : | u
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.33 – Rehaussements des allèges existantes par maçonneries
Reconstitution d’allèges sous les châssis des cuisines/façades, des cuisines/loggias, des séjours ou chambres/ façades – hauteur suivant les structures existantes et permettant la mise en œuvre des châssis de htr ± 1340mm – repères P1.P2.P3.P4.P8bis
| maçonnerie en blocs de béton d’agglomérés de gravillons pleins d’épaisseur 150mm compris sujétions de brochage et façon d'appui | m2
Reconstitution d’allèges sous les châssis des séjours/façades, des pièces polyvalentes/façades, des séjours/ façades – hauteur suivant les structures existantes respectant la règlementation incendie (reconstitution du C+D règlementaire suivant destination en accord avec le bureau de contrôle) et permettant la mise en œuvre des châssis avec allèges vitrées de htr ± 1740mm – repères P5.P6.P7.P8.
| maçonnerie en blocs de béton d’agglomérés de gravillons pleins d’épaisseur 150mm compris sujétions de brochage et façon d'appui | m2
| Sujétions / coupement, au préalable, des pièces d’appui en bois des ensembles menuisés existants, | u
sous-total ht 02.3
02.4 - MENUISERIES INTERIEURES
02.401 – Portes palières des logements collectifs antieffraction niveau 2
| Remplacement des portes palières de chaque logement – repère PP1. | u
| Complément poignées de portes déportées PMR / portes palières rdc | u
02.402 – Portes intérieures des locaux communs et autres
| Repère PP2 - CF 1/2 h - serrure de sureté. | u
| Repère PP2 - CF 1/2 h - serrure bec de cane | u
02.403 – Portes intérieures des caves |  | u |  |  | sans objet
02.404 – Plinthes bois
| Fourniture et pose de plinthes droites en bois de type médium 10/70mm à bord arrondi, coupes d’onglets, collées et clouées. | ml
02.405 – Habillages de gaines techniques
| Exécution en panneaux mélaminé épr 18mm ou panneau métallique laqué fixation par vis et cuvettes laiton sur ossature sapin traité. | u
02.406 – Soffites des gaines de VMC |  | ml
02.407 – Gaines vide-ordures en intérieur des logements |  | ml
| trappes CF 1h | u
02.408 – Moulures, baguettes d’angles |  | ml
02.409 – Habillages de lanterneaux
| lanterneau de désenfumage | u
02.410 – Plafonds acoustiques des parties communes
| Plafond type GYPTONE LINE 6 perforé de chez Placoplâtre (plaques perforées à peindre) – alpha W = 0.60. | m2
| Complément d’isolant thermique par laine de verre nue épr 80mm – plénum 100mm. | m2
| Au préalable, compris les déposes en démolitions des plafonds bois et autres existants ainsi que les évacuations aux décharges publiques (bâtiment FLORIAN non concerné). | m2
| Plafond type PREGYBEL R15 N°1 (plaques perforées à peindre + voile de verre absorbant au dos) – alpha W = 0.60. | m2
| Complément d’isolant thermique par laine de verre nue épr 80mm – plénum 100mm. | m2
02.411 – Panneaux décoratifs
| Panneaux pleins support avec finition stratifiée d’épr 0.8mm, qualité post-formable, conforme à la norme européenne NF EN 438, qualité M1 ignifuge. | m2
| déposes des grilles de désenfumage n’ayant plus lieu d’être et de bouchements des trous par matériaux pour reconstitution coupe-feu de la paroi | u
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.412 - Miroirs |  | m2
02.413 - Boîtes aux lettres |  | u
02.414 – Tableaux d’affichage |  | u
02.415 - Signalisation et repérage des portes
| Numérotation | u
| Signalisation de chaque niveau | u
| Plaque d’entrée d’immeuble | u
sous-total ht 02.4
MONTANT GLOBAL HT LOT 02 - DESAMIANTAGE - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - MENUISERIES INTERIEURES (BATIMENT ESTIENNES)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 02 - DESAMIANTAGE - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - MENUISERIES INTERIEURES (BATIMENT ESTIENNES)
Valeur
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.34 – PSE N° 3 : Coloris des profilés des menuiseries extérieures et des lames des volets roulants
| menuiseries extérieures | ens
| volets roulants | ens
sous-total ht 02.34
MONTANT GLOBAL HT LOT 02 - PSE N° 3 : Coloris des profilés des menuiseries extérieures et des lames des volets roulants (BATIMENT ESTIENNES)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 02 - PSE N° 3 : Coloris des profilés des menuiseries extérieures et des lames des volets roulants (BATIMENT ESTIENNES)
Valeur

## BATIMENT BOSSUT
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) sous réserve de nullité de son offre de prix.
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies obligatoirement et sans omission.
L'entreprise effectuera les différents sous-totaux et totaux de prix comme indiqué.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Dans le cas d'options, ces dernières sont à remplir obligatoirement.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.2 – DESAMIANTAGE
02.209 - Modes opératoires |  | ens
02.210 – Travaux préparatoires
| constat | ens
| plan de prévention - plande retrait | ens
02.211 – Description des ouvrages de désamiantage
| méthodologie | ens
| protections individuelles des opérateurs | ens
dépose des matériaux amiantés
| plaques rapportées | m2
| allèges (panneaux type sandwich) des menuiseries extérieures | m2
| conditionnement en palettes et évacuations en décharge | m3
| location benne pour stockage / ouvrages amiantés | u
| location benne pour évacuation des ouvrages bois | u
sous-total ht 02.3
02.3 - MENUISERIES EXTERIEURES PVC
02.31 – Généralités des menuiseries PVC
02.32 - Châssis, fenêtres et portes avec volets roulants
l'ensemble suivant les prescriptions du CCTP
| Repère P1 : châssis 2 vtx cuisine / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1070mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P2 : châssis 2 vtx cuisine / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1180mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P3 : châssis 2 vtx cuisine / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1280mm – VR TO – 30 Db | u
| Repère P4 : châssis 2 vtx cuisine / loggia htr ± 1340mm x lgr ± 1300mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P5 : châssis 1 vtl avec allège vitrée séjour / façade htr ± 1740mm x lgr ± 900mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P6 : châssis 2 vtx avec allège vitrée pièce polyvalente / façade htr ± 1740mm x lgr ± 1180mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P7 : châssis 2 vtx avec allège vitrée pièce polyvalente / façade htr ± 1740mm x lgr ±1070mm – VR TO – 30 Db | u
| Repère P8 : châssis 2 vtx avec allège vitrée séjour ou chambre / façade htr ± 1740mm x lgr ± 1280mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P8BIS : châssis 2 vtx sans allège séjour ou chambre / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1280mm – VR TO – 30 dB - 31 dB – 32 dB – 33 dB suivant façades. | u
| Repère P9 : ensemble menuisé 2 compartiments chambre / loggia htr ± 2250mm x lgr ± 1300mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P10 : ensemble menuisé 3 compartiments séjour / loggia htr ± 2250mm x lgr ± 2800mm – VR Electrique – 30 dB | u
| Repère P11 : ensemble menuisé 3 compartiments séjour / loggia htr ± 2250mm x lgr ± 2900mm – VR Electrique – 30 dB | u
| Sujétions particulières / liaison entre repère P11 et repère P9 | u
| Sujétions particulières / implantation des coffres des volets roulants des ensembles menuisés liaisonnés P4/P11 (cuisines, séjours / loggias) et (P9/ P10/ P11 (séjours, cuisines et chambres / loggias), des ensembles menuisés P10 et P11 (séjours / loggias) : | u
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.33 – Rehaussements des allèges existantes par maçonneries
Reconstitution d’allèges sous les châssis des cuisines/façades, des cuisines/loggias, des séjours ou chambres/ façades – hauteur suivant les structures existantes et permettant la mise en œuvre des châssis de htr ± 1340mm – repères P1.P2.P3.P4.P8bis
| maçonnerie en blocs de béton d’agglomérés de gravillons pleins d’épaisseur 150mm compris sujétions de brochage et façon d'appui | m2
Reconstitution d’allèges sous les châssis des séjours/façades, des pièces polyvalentes/façades, des séjours/ façades – hauteur suivant les structures existantes respectant la règlementation incendie (reconstitution du C+D règlementaire suivant destination en accord avec le bureau de contrôle) et permettant la mise en œuvre des châssis avec allèges vitrées de htr ± 1740mm – repères P5.P6.P7.P8.
| maçonnerie en blocs de béton d’agglomérés de gravillons pleins d’épaisseur 150mm compris sujétions de brochage et façon d'appui | m2
| Sujétions / coupement, au préalable, des pièces d’appui en bois des ensembles menuisés existants, | u
sous-total ht 02.3
02.4 - MENUISERIES INTERIEURES
02.401 – Portes palières des logements collectifs antieffraction niveau 2
| Remplacement des portes palières de chaque logement – repère PP1. | u
| Complément poignées de portes déportées PMR / portes palières rdc | u
02.402 – Portes intérieures des locaux communs et autres
| Repère PP2 - CF 1/2 h - serrure de sureté. | u
| Repère PP2 - CF 1/2 h - serrure bec de cane | u
02.403 – Portes intérieures des caves |  | u |  |  | sans objet
02.404 – Plinthes bois
| Fourniture et pose de plinthes droites en bois de type médium 10/70mm à bord arrondi, coupes d’onglets, collées et clouées. | ml
02.405 – Habillages de gaines techniques
| Exécution en panneaux mélaminé épr 18mm ou panneau métallique laqué fixation par vis et cuvettes laiton sur ossature sapin traité. | u
02.406 – Soffites des gaines de VMC |  | ml
02.407 – Gaines vide-ordures en intérieur des logements |  | ml
| trappes CF 1h | u
02.408 – Moulures, baguettes d’angles |  | ml
02.409 – Habillages de lanterneaux
| lanterneau de désenfumage | u
02.410 – Plafonds acoustiques des parties communes
| Plafond type GYPTONE LINE 6 perforé de chez Placoplâtre (plaques perforées à peindre) – alpha W = 0.60. | m2
| Complément d’isolant thermique par laine de verre nue épr 80mm – plénum 100mm. | m2
| Au préalable, compris les déposes en démolitions des plafonds bois et autres existants ainsi que les évacuations aux décharges publiques (bâtiment FLORIAN non concerné). | m2
| Plafond type PREGYBEL R15 N°1 (plaques perforées à peindre + voile de verre absorbant au dos) – alpha W = 0.60. | m2
| Complément d’isolant thermique par laine de verre nue épr 80mm – plénum 100mm. | m2
02.411 – Panneaux décoratifs
| Panneaux pleins support avec finition stratifiée d’épr 0.8mm, qualité post-formable, conforme à la norme européenne NF EN 438, qualité M1 ignifuge. | m2
| déposes des grilles de désenfumage n’ayant plus lieu d’être et de bouchements des trous par matériaux pour reconstitution coupe-feu de la paroi | u
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.412 - Miroirs |  | m2
02.413 - Boîtes aux lettres |  | u
02.414 – Tableaux d’affichage |  | u
02.415 - Signalisation et repérage des portes
| Numérotation | u
| Signalisation de chaque niveau | u
| Plaque d’entrée d’immeuble | u
sous-total ht 02.4
MONTANT GLOBAL HT LOT 02 - DESAMIANTAGE - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - MENUISERIES INTERIEURES (BATIMENT BOSSUT)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 02 - DESAMIANTAGE - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - MENUISERIES INTERIEURES (BATIMENT BOSSUT)
Valeur
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.34 – PSE N° 3 : Coloris des profilés des menuiseries extérieures et des lames des volets roulants
| menuiseries extérieures | ens
| volets roulants | ens
sous-total ht 02.34
MONTANT GLOBAL HT LOT 02 - PSE N° 3 : Coloris des profilés des menuiseries extérieures et des lames des volets roulants (BATIMENT BOSSUT)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 02 - PSE N° 3 : Coloris des profilés des menuiseries extérieures et des lames des volets roulants (BATIMENT BOSSUT)
Valeur

## BATIMENT LEMAR A
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) sous réserve de nullité de son offre de prix.
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies obligatoirement et sans omission.
L'entreprise effectuera les différents sous-totaux et totaux de prix comme indiqué.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Dans le cas d'options, ces dernières sont à remplir obligatoirement.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.2 – DESAMIANTAGE
02.209 - Modes opératoires |  | ens
02.210 – Travaux préparatoires
| constat | ens
| plan de prévention - plande retrait | ens
02.211 – Description des ouvrages de désamiantage
| méthodologie | ens
| protections individuelles des opérateurs | ens
dépose des matériaux amiantés
| plaques rapportées | m2
| allèges (panneaux type sandwich) des menuiseries extérieures | m2
| conditionnement en palettes et évacuations en décharge | m3
| location benne pour stockage / ouvrages amiantés | u
| location benne pour évacuation des ouvrages bois | u
sous-total ht 02.3
02.3 - MENUISERIES EXTERIEURES PVC
02.31 – Généralités des menuiseries PVC
02.32 - Châssis, fenêtres et portes avec volets roulants
l'ensemble suivant les prescriptions du CCTP
| Repère P1 : châssis 2 vtx cuisine / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1070mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P2 : châssis 2 vtx cuisine / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1180mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P3 : châssis 2 vtx cuisine / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1280mm – VR TO – 30 Db | u
| Repère P4 : châssis 2 vtx cuisine / loggia htr ± 1340mm x lgr ± 1300mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P5 : châssis 1 vtl avec allège vitrée séjour / façade htr ± 1740mm x lgr ± 900mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P6 : châssis 2 vtx avec allège vitrée pièce polyvalente / façade htr ± 1740mm x lgr ± 1180mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P7 : châssis 2 vtx avec allège vitrée pièce polyvalente / façade htr ± 1740mm x lgr ±1070mm – VR TO – 30 Db | u
| Repère P8 : châssis 2 vtx avec allège vitrée séjour ou chambre / façade htr ± 1740mm x lgr ± 1280mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P8BIS : châssis 2 vtx sans allège séjour ou chambre / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1280mm – VR TO – 30 dB - 31 dB – 32 dB – 33 dB suivant façades. | u
| Repère P9 : ensemble menuisé 2 compartiments chambre / loggia htr ± 2250mm x lgr ± 1300mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P10 : ensemble menuisé 3 compartiments séjour / loggia htr ± 2250mm x lgr ± 2800mm – VR Electrique – 30 dB | u
| Repère P11 : ensemble menuisé 3 compartiments séjour / loggia htr ± 2250mm x lgr ± 2900mm – VR Electrique – 30 dB | u
| Sujétions particulières / liaison entre repère P11 et repère P9 | u
| Sujétions particulières / implantation des coffres des volets roulants des ensembles menuisés liaisonnés P4/P11 (cuisines, séjours / loggias) et (P9/ P10/ P11 (séjours, cuisines et chambres / loggias), des ensembles menuisés P10 et P11 (séjours / loggias) : | u
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.33 – Rehaussements des allèges existantes par maçonneries
Reconstitution d’allèges sous les châssis des cuisines/façades, des cuisines/loggias, des séjours ou chambres/ façades – hauteur suivant les structures existantes et permettant la mise en œuvre des châssis de htr ± 1340mm – repères P1.P2.P3.P4.P8bis
| maçonnerie en blocs de béton d’agglomérés de gravillons pleins d’épaisseur 150mm compris sujétions de brochage et façon d'appui | m2
Reconstitution d’allèges sous les châssis des séjours/façades, des pièces polyvalentes/façades, des séjours/ façades – hauteur suivant les structures existantes respectant la règlementation incendie (reconstitution du C+D règlementaire suivant destination en accord avec le bureau de contrôle) et permettant la mise en œuvre des châssis avec allèges vitrées de htr ± 1740mm – repères P5.P6.P7.P8.
| maçonnerie en blocs de béton d’agglomérés de gravillons pleins d’épaisseur 150mm compris sujétions de brochage et façon d'appui | m2
| Sujétions / coupement, au préalable, des pièces d’appui en bois des ensembles menuisés existants, | u
sous-total ht 02.3
02.4 - MENUISERIES INTERIEURES
02.401 – Portes palières des logements collectifs antieffraction niveau 2
| Remplacement des portes palières de chaque logement – repère PP1. | u
| Complément poignées de portes déportées PMR / portes palières rdc | u
02.402 – Portes intérieures des locaux communs et autres
| Repère PP2 - CF 1/2 h - serrure de sureté. | u
| Repère PP2 - CF 1/2 h - serrure bec de cane | u
02.403 – Portes intérieures des caves |  | u |  |  | sans objet
02.404 – Plinthes bois
| Fourniture et pose de plinthes droites en bois de type médium 10/70mm à bord arrondi, coupes d’onglets, collées et clouées. | ml
02.405 – Habillages de gaines techniques
| Exécution en panneaux mélaminé épr 18mm ou panneau métallique laqué fixation par vis et cuvettes laiton sur ossature sapin traité. | u
02.406 – Soffites des gaines de VMC |  | ml
02.407 – Gaines vide-ordures en intérieur des logements |  | ml
| trappes CF 1h | u
02.408 – Moulures, baguettes d’angles |  | ml
02.409 – Habillages de lanterneaux
| lanterneau de désenfumage | u
02.410 – Plafonds acoustiques des parties communes
| Plafond type GYPTONE LINE 6 perforé de chez Placoplâtre (plaques perforées à peindre) – alpha W = 0.60. | m2
| Complément d’isolant thermique par laine de verre nue épr 80mm – plénum 100mm. | m2
| Au préalable, compris les déposes en démolitions des plafonds bois et autres existants ainsi que les évacuations aux décharges publiques (bâtiment FLORIAN non concerné). | m2
| Plafond type PREGYBEL R15 N°1 (plaques perforées à peindre + voile de verre absorbant au dos) – alpha W = 0.60. | m2
| Complément d’isolant thermique par laine de verre nue épr 80mm – plénum 100mm. | m2
02.411 – Panneaux décoratifs
| Panneaux pleins support avec finition stratifiée d’épr 0.8mm, qualité post-formable, conforme à la norme européenne NF EN 438, qualité M1 ignifuge. | m2
| déposes des grilles de désenfumage n’ayant plus lieu d’être et de bouchements des trous par matériaux pour reconstitution coupe-feu de la paroi | u
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.412 - Miroirs |  | m2
02.413 - Boîtes aux lettres |  | u
02.414 – Tableaux d’affichage |  | u
02.415 - Signalisation et repérage des portes
| Numérotation | u
| Signalisation de chaque niveau | u
| Plaque d’entrée d’immeuble | u
sous-total ht 02.4
MONTANT GLOBAL HT LOT 02 - DESAMIANTAGE - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - MENUISERIES INTERIEURES (BATIMENT LEMAR A)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 02 - DESAMIANTAGE - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - MENUISERIES INTERIEURES (BATIMENT LEMAR A)
Valeur
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.34 – PSE N° 3 : Coloris des profilés des menuiseries extérieures et des lames des volets roulants
| menuiseries extérieures | ens
| volets roulants | ens
sous-total ht 02.34
MONTANT GLOBAL HT LOT 02 - PSE N° 3 : Coloris des profilés des menuiseries extérieures et des lames des volets roulants (BATIMENT LEMAR A)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 02 - PSE N° 3 : Coloris des profilés des menuiseries extérieures et des lames des volets roulants (BATIMENT LEMAR A)
Valeur

## BATIMENT LEMAR B
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) sous réserve de nullité de son offre de prix.
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies obligatoirement et sans omission.
L'entreprise effectuera les différents sous-totaux et totaux de prix comme indiqué.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Dans le cas d'options, ces dernières sont à remplir obligatoirement.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.2 – DESAMIANTAGE
02.209 - Modes opératoires |  | ens
02.210 – Travaux préparatoires
| constat | ens
| plan de prévention - plande retrait | ens
02.211 – Description des ouvrages de désamiantage
| méthodologie | ens
| protections individuelles des opérateurs | ens
dépose des matériaux amiantés
| plaques rapportées | m2
| allèges (panneaux type sandwich) des menuiseries extérieures | m2
| conditionnement en palettes et évacuations en décharge | m3
| location benne pour stockage / ouvrages amiantés | u
| location benne pour évacuation des ouvrages bois | u
sous-total ht 02.3
02.3 - MENUISERIES EXTERIEURES PVC
02.31 – Généralités des menuiseries PVC
02.32 - Châssis, fenêtres et portes avec volets roulants
l'ensemble suivant les prescriptions du CCTP
| Repère P1 : châssis 2 vtx cuisine / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1070mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P2 : châssis 2 vtx cuisine / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1180mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P3 : châssis 2 vtx cuisine / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1280mm – VR TO – 30 Db | u
| Repère P4 : châssis 2 vtx cuisine / loggia htr ± 1340mm x lgr ± 1300mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P5 : châssis 1 vtl avec allège vitrée séjour / façade htr ± 1740mm x lgr ± 900mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P6 : châssis 2 vtx avec allège vitrée pièce polyvalente / façade htr ± 1740mm x lgr ± 1180mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P7 : châssis 2 vtx avec allège vitrée pièce polyvalente / façade htr ± 1740mm x lgr ±1070mm – VR TO – 30 Db | u
| Repère P8 : châssis 2 vtx avec allège vitrée séjour ou chambre / façade htr ± 1740mm x lgr ± 1280mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P8BIS : châssis 2 vtx sans allège séjour ou chambre / façade htr ± 1340mm x lgr ± 1280mm – VR TO – 30 dB - 31 dB – 32 dB – 33 dB suivant façades. | u
| Repère P9 : ensemble menuisé 2 compartiments chambre / loggia htr ± 2250mm x lgr ± 1300mm – VR TO – 30 dB | u
| Repère P10 : ensemble menuisé 3 compartiments séjour / loggia htr ± 2250mm x lgr ± 2800mm – VR Electrique – 30 dB | u
| Repère P11 : ensemble menuisé 3 compartiments séjour / loggia htr ± 2250mm x lgr ± 2900mm – VR Electrique – 30 dB | u
| Sujétions particulières / liaison entre repère P11 et repère P9 | u
| Sujétions particulières / implantation des coffres des volets roulants des ensembles menuisés liaisonnés P4/P11 (cuisines, séjours / loggias) et (P9/ P10/ P11 (séjours, cuisines et chambres / loggias), des ensembles menuisés P10 et P11 (séjours / loggias) : | u
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.33 – Rehaussements des allèges existantes par maçonneries
Reconstitution d’allèges sous les châssis des cuisines/façades, des cuisines/loggias, des séjours ou chambres/ façades – hauteur suivant les structures existantes et permettant la mise en œuvre des châssis de htr ± 1340mm – repères P1.P2.P3.P4.P8bis
| maçonnerie en blocs de béton d’agglomérés de gravillons pleins d’épaisseur 150mm compris sujétions de brochage et façon d'appui | m2
Reconstitution d’allèges sous les châssis des séjours/façades, des pièces polyvalentes/façades, des séjours/ façades – hauteur suivant les structures existantes respectant la règlementation incendie (reconstitution du C+D règlementaire suivant destination en accord avec le bureau de contrôle) et permettant la mise en œuvre des châssis avec allèges vitrées de htr ± 1740mm – repères P5.P6.P7.P8.
| maçonnerie en blocs de béton d’agglomérés de gravillons pleins d’épaisseur 150mm compris sujétions de brochage et façon d'appui | m2
| Sujétions / coupement, au préalable, des pièces d’appui en bois des ensembles menuisés existants, | u
sous-total ht 02.3
02.4 - MENUISERIES INTERIEURES
02.401 – Portes palières des logements collectifs antieffraction niveau 2
| Remplacement des portes palières de chaque logement – repère PP1. | u
| Complément poignées de portes déportées PMR / portes palières rdc | u
02.402 – Portes intérieures des locaux communs et autres
| Repère PP2 - CF 1/2 h - serrure de sureté. | u
| Repère PP2 - CF 1/2 h - serrure bec de cane | u
02.403 – Portes intérieures des caves |  | u |  |  | sans objet
02.404 – Plinthes bois
| Fourniture et pose de plinthes droites en bois de type médium 10/70mm à bord arrondi, coupes d’onglets, collées et clouées. | ml
02.405 – Habillages de gaines techniques
| Exécution en panneaux mélaminé épr 18mm ou panneau métallique laqué fixation par vis et cuvettes laiton sur ossature sapin traité. | u
02.406 – Soffites des gaines de VMC |  | ml
02.407 – Gaines vide-ordures en intérieur des logements |  | ml
| trappes CF 1h | u
02.408 – Moulures, baguettes d’angles |  | ml
02.409 – Habillages de lanterneaux
| lanterneau de désenfumage | u
02.410 – Plafonds acoustiques des parties communes
| Plafond type GYPTONE LINE 6 perforé de chez Placoplâtre (plaques perforées à peindre) – alpha W = 0.60. | m2
| Complément d’isolant thermique par laine de verre nue épr 80mm – plénum 100mm. | m2
| Au préalable, compris les déposes en démolitions des plafonds bois et autres existants ainsi que les évacuations aux décharges publiques (bâtiment FLORIAN non concerné). | m2
| Plafond type PREGYBEL R15 N°1 (plaques perforées à peindre + voile de verre absorbant au dos) – alpha W = 0.60. | m2
| Complément d’isolant thermique par laine de verre nue épr 80mm – plénum 100mm. | m2
02.411 – Panneaux décoratifs
| Panneaux pleins support avec finition stratifiée d’épr 0.8mm, qualité post-formable, conforme à la norme européenne NF EN 438, qualité M1 ignifuge. | m2
| déposes des grilles de désenfumage n’ayant plus lieu d’être et de bouchements des trous par matériaux pour reconstitution coupe-feu de la paroi | u
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.412 - Miroirs |  | m2
02.413 - Boîtes aux lettres |  | u
02.414 – Tableaux d’affichage |  | u
02.415 - Signalisation et repérage des portes
| Numérotation | u
| Signalisation de chaque niveau | u
| Plaque d’entrée d’immeuble | u
sous-total ht 02.4
MONTANT GLOBAL HT LOT 02 - DESAMIANTAGE - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - MENUISERIES INTERIEURES (BATIMENT LEMAR B)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 02 - DESAMIANTAGE - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - MENUISERIES INTERIEURES (BATIMENT LEMAR B)
Valeur
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.34 – PSE N° 3 : Coloris des profilés des menuiseries extérieures et des lames des volets roulants
| menuiseries extérieures | ens
| volets roulants | ens
sous-total ht 02.34
MONTANT GLOBAL HT LOT 02 - PSE N° 3 : Coloris des profilés des menuiseries extérieures et des lames des volets roulants (BATIMENT LEMAR B)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 02 - PSE N° 3 : Coloris des profilés des menuiseries extérieures et des lames des volets roulants (BATIMENT LEMAR B)
Valeur

## BATIMENT FLORIAN
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) sous réserve de nullité de son offre de prix.
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies obligatoirement et sans omission.
L'entreprise effectuera les différents sous-totaux et totaux de prix comme indiqué.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Dans le cas d'options, ces dernières sont à remplir obligatoirement.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
02.4 - MENUISERIES INTERIEURES
02.401 – Portes palières des logements collectifs antieffraction niveau 2
| Remplacement des portes palières de chaque logement – repère PP1. | u
| Complément poignées de portes déportées PMR / portes palières rdc | u
02.402 – Portes intérieures des locaux communs et autres
| Repère PP2 - CF 1/2 h - serrure de sureté. | u
| Repère PP2 - PF 1/4 h - serrure bec de cane | u
02.403 – Portes intérieures des caves
| Bâtiment FLORIAN – repère PP3 : | u
02.404 – Plinthes bois
| Fourniture et pose de plinthes droites en bois de type médium 10/70mm à bord arrondi, coupes d’onglets, collées et clouées. | ml
02.405 – Habillages de gaines techniques
| Exécution en panneaux mélaminé épr 18mm ou panneau métallique laqué fixation par vis et cuvettes laiton sur ossature sapin traité. | u
02.407 – Gaines vide-ordures en intérieur des logements |  | ml
| trappes CF 1h | u
02.408 – Moulures, baguettes d’angles |  | ml
02.409 – Habillages de lanterneaux
| lanterneau de désenfumage | u
| lanterneau d'accès toiture-terrasse | u
02.410 – Plafonds acoustiques des parties communes
| Plafond type GYPTONE LINE 6 perforé de chez Placoplâtre (plaques perforées à peindre) – alpha W = 0.60. | m2
| Complément d’isolant thermique par laine de verre nue épr 80mm – plénum 100mm. | m2
| Au préalable, compris les déposes en démolitions des plafonds bois et autres existants ainsi que les évacuations aux décharges publiques (bâtiment FLORIAN non concerné). | m2
| Plafond type PREGYBEL R15 N°1 (plaques perforées à peindre + voile de verre absorbant au dos) – alpha W = 0.60. | m2
| Complément d’isolant thermique par laine de verre nue épr 80mm – plénum 100mm. | m2
02.411 – Panneaux décoratifs
| Panneaux pleins support avec finition stratifiée d’épr 0.8mm, qualité post-formable, conforme à la norme européenne NF EN 438, qualité M1 ignifuge. | m2
| déposes des grilles de désenfumage n’ayant plus lieu d’être et de bouchements des trous par matériaux pour reconstitution coupe-feu de la paroi | u
02.412 - Miroirs |  | m2
02.413 - Boîtes aux lettres |  | u
02.414 – Tableaux d’affichage |  | u
02.415 - Signalisation et repérage des portes
| Numérotation | u
| Signalisation de chaque niveau | u
| Plaque d’entrée d’immeuble | u
sous-total ht 02.4
MONTANT GLOBAL HT LOT 02 - DESAMIANTAGE - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - MENUISERIES INTERIEURES (BATIMENT FLORIAN)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 02 - DESAMIANTAGE - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - MENUISERIES INTERIEURES (BATIMENT FLORIAN)
Valeur

## RECAPITULATION GENERALE
DPGF - LOT 02 - DESAMIANTAGE - MENUISERIES EXTERIEURES PVC - MENUISERIES INTERIEURES
RECAPITULATION GENERALE
| BATIMENT ESTIENNES | montant hors taxes
| BATIMENT BOSSUT | montant hors taxes
| BATIMENT LEMAR A | montant hors taxes
| BATIMENT LEMAR B | montant hors taxes
| BATIMENT FLORIAN | montant hors taxes
Montant global hors taxes
TVA au taux de 20%
Montant global ttc
02.34 – PSE N°3 : Coloris des profilés des menuiseries extérieures et des lames des volets roulants
| BATIMENT ESTIENNES | montant hors taxes
| BATIMENT BOSSUT | montant hors taxes
| BATIMENT LEMAR A | montant hors taxes
| BATIMENT LEMAR B | montant hors taxes
Montant global hors taxes
TVA au taux de 20%
Montant global ttc