## PAGE DE GARDE
ARCHITECTE
E
PROJET | [9 empty] | Q
U
[10 empty] | I | Hervé GILLIARD - Architecte dplg 14, Place de la Concorde 59 600 - MAUBEUGE Tél : 0327677445 Mail : gilliard.archi@wanadoo.fr
P
U
E
BUREAU d'ETUDES
d
e
REHABILITATION DES IMMEUBLES DE LOGEMENTS COLLECTIFS " LA JOYEUSE 1 " : - Rénovation énergétique - Mises en conformité - Résidentialisation Rue du 145ième R.I. - 59 600 MAUBEUGE
M
A
I
[10 empty] | T | HEXA INGENIERIE 670, Rue Jean Perrin 59 502 - DOUAI Cedex Tél : 0327974288 Mail : construction@hexa-ingenierie.com
R
MISSIONS MAITRISE D'ŒUVRE - Phases | [9 empty] | I
ESQ | APS | APD | DP/AT | PRO | DCE | ACT | VISA | DET | AOR | S
Date : |  | 2017-10-01 | [7 empty] | E
DOCUMENTS : | [9 empty] | d' | ECONOMISTE de la CONSTRUCTION
DPGF - LOT 09 - PEINTURES -SOLS SOUPLES - CARRELAGES SOL ET MUR
O
E
U
V
Indice : | [9 empty] | R
Echelles : |  | 1/100 - 1/50 | [7 empty] | E | Jean-Marc THEDREZ 25, Rue Pierre Dubois 59 500 - DOUAI Tél : 0327878080 Mail : jeanmarcthedrez@orange.fr
Date : |  | 2017-10-01
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF
(Décomposition du prix global et forfaitaire)
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies sans omission.
L'entreprise effectuera les différents totaux de prix comme indiqué dans la récapitulation prévue en fin de lot.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Les options sont à remplir obligatoirement
ART | LOT 01 - DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE - CHARPENTE BOIS | U | QUANT | PU | TOTAL HT
CHAPITRE 01 - DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE
01.2 | TRAVAUX COMMUNS A TOUS CORPS D'ETATS
01.21 | Constat des ouvrages existants | ens
01.22 | Accès au chantier | ens
01.23 | Démarches diverses pour obtention des fluides | ens
01.24 | Comptage provisoire de chantier | ens
01.25 | Installation de chantier | ens
01.26 | Clôtures de chantier | ens
01.27 | Panneau de chantier | ens
01.28 | Implantation et piquetage | ens
s/total 01.2
01.3 | DESAMIANTAGE ET PLOMB
01.301 | Diagnostics amiante et plomb avant démolitions | ens
01.302 | Qualifications | ens
01.303 | Personnel de l'entreprise | ens
01.304 | Programme des travaux | ens
01.305 | Objectif de résultat | ens
01.306 | Contrôles et mesures | ens
01.307 | Dispositions générales | ens
01.308 | Déchets | ens
01.309 | Modes opératoires | ens
01.310 | Travaux préparatoires
Administratif
| rédaction du plan de retrait et documents règlementaires | ens
| acceptation des déchets en décharges | ens
| frais administratifs | ens
Travaux préparatoires et repli
| acheminement du matériel | ens
| mise en place des confinements complets | ens
| sujétions d'échafaudages pour confinements complets | ens
| mise en place des confinements partiels | ens
| installatation des équipements et de la signalétique | ens
| repli de chantier | ens
| Consommables et équipements | ens
combinaisons, masques légers, masques lourds
film polyéthylène, adhésif, colle, surfactant, big-bags,
sas, extracteur d'air, etc
| Conditionnements | ens
palettisations des déchets et étiquetages règlementaires
chargement et évacuation en décharges
| Analyse fin de travaux | ens
prélèvements, analyses libératoires et attestation fin travaux
Déposes et évacutations des matériaux amiantés et plomb
| coude (photo 4) et conduit d’eaux pluviales (photo 5) de la toiture terrasse | m2
| tuyau d’évent en toiture terrasse (photo 6) | u
| Concernant le plomb, l’entreprise analysera le rapport en ce qui concerne les zones d’activités du présent lot. | ens
s/total 01.3
01.4 | DEMOLITIONS - PERCEMENTS - BOUCHEMENTS
01.41 | Consistance des travaux | ens
01.42 | Prescriptions règlementaires | ens
01.43 | Dispositions générales | ens
01.44 | Démolitions
Démolitions extérieures
1/ Pour les constructions nouvelles (niveau rez de chaussée suivant les plans du maître d’œuvre à compléter par les études de la présente entreprise) :
| la démolition du bloc sanitaire accolé à la cuisine (maçonneries de superstructure et d’infrastructure compris fondations), | ens
| les démolitions et les bouchements d’anciennes fosses, etc., par matériaux inertes, | ens
| les dévoiements des réseaux et des regards EU/EV/EP implantés dans cette emprise. | ml
ART | LOT 01 - DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE - CHARPENTE BOIS | U | QUANT | PU | TOTAL HT
2/ Pour les travaux d’accessibilité au droit du parvis se développant en façade nord est (niveau rez de chaussée suivant les plans du maître d’œuvre à compléter par les études de la présente entreprise) :
| les démolitions partielles des murets implantés à l’entrée du parvis depuis la rue compris les enlèvements des végétations et des terres végétales, | ens
| les déposes en démolitions des revêtements horizontaux en blocs de béton sur l’emprise de l’accès stationnement PMR, de la rampe d’accès et au droit de l’entrée principale de la salle | m2
Démolitions intérieures
| protection des sols en carrelage de la salle polyvalente | m2
| le plancher bois et les gitages bois constituant la scène, | m2
| les maçonneries de briques constituant les murets de la scène en partie basse | m3
| le cloisonnement du dégagement à l’entrée de la salle, | m2
| les lisses métalliques et potelets du balcon situé à l’étage, | ml
| les grilles de soufflage de chauffage de part et d’autre de la scène, | u
| les différents comptoirs, meubles et autres ouvrages de mobilier (salle, cuisine et balcon étage), | ens
| etc. | ens
01.45 | Percements
| les allèges maçonnées au droit des menuiseries pour les blocs portes de liaison entre la salle et l’extension (compris les déposes des ensembles menuisés, les bouchements des feuillures, etc.), | m2
| les maçonneries de la cuisine pour la création du bloc porte extérieur de la réserve, | m2
| les maçonneries de la cuisine pour la création de la baie libre entre la cuisine et la laverie, | m2
| les écrêtements des maçonneries intérieures pour l’élargissement des blocs portes entre la salle et la cuisine, entre la salle et la laverie, entre la salle et les locaux de rangement 1.2 créés en remplacement de la scène, | ml
| les écrêtements des maçonneries extérieures pour l’élargissement du bloc porte extérieur de liaison entre la cour de service de la cuisine et le parvis (deux vantaux au lieu d’un vantail), | ml
| entre la salle et la cuisine, entre la salle et la laverie, entre la salle et les locaux de rangement 1.2 créés, | m2
| en percements des murs dans le local technique de l’étage pour les 2 grilles d’air frais (rejet et prise d’air neuf) dans le local technique de l’étage | u
| etc. | ens
01.46 | Bouchements
Bouchements de murs en partie verticale
| .pour l’allège sous le nouveau châssis de la cuisine, | m2
| .en imposte de la baie de liaison entre la salle et el dégagement des sanitaires de l’extension (voir coupe BB), | m2
| .au droit de l’extraction de la cuisine actuelle implantée en façade Nord-Est. | u
| .au droit des portillons d’accès au dépôt existant sous la scène. | m2
s/total 01.4
01.5 | TERRASSEMENTS - FONDATIONS - INFRASTRUCTURE
01.51 | Terrassements – déblais – remblais
| implantation | u
| dressement et nivellement de terrain | m2
| fouilles en déblais | m3
| fouilles en trous | m3
| fouilles en rigoles | m3
| fouilles en tranchées | m3
| mise à la terre | ml
| remblais | m3
| évacuations des terres de fouilles | m3
01.52 | Fondations béton armé
| Blocage en gros béton | m3
| Béton de propreté | m2

## BATIMENT ESTIENNES (hidden)
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) sous réserve de nullité de son offre de prix.
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies obligatoirement et sans omission.
L'entreprise effectuera les différents sous-totaux et totaux de prix comme indiqué.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Dans le cas d'options, ces dernières sont à remplir obligatoirement.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
09.2 – PEINTURES INTERIEURES
09.21 - Peintures sur menuiseries bois
Support bois nu ou prépeint - finition peinture
| portes prépeintes PP2 | m2
| plinthes | m2
| habillage lanterneau désenfumage | m2
Support bois déjà peint - finition peinture
| façades (2 faces) des gaines techniques palières | m2
09.22 - Peintures sur métaux ferreux ou non ferreux bruts et autres
| huisseries métalliques portes PP2 | m2
| façades et portes des ascenseurs | m2
| ouvrages métalliques en cage d'escalier | m2
09.23 - Peintures sur plafonds, murs et cloisons
| cage d'escalier (plafonds, sous-faces paliers, sous-faces paillasses, fûts et murs) | m2
| .plafonds acoustiques plaques de plâtre de type GYPTONE LINE 6 dans les halls d’entrées et circulations communes des rez de chaussée | m2
| .plafonds acoustiques plaques de plâtre de type PREGYBEL R15 N°1 dans les circulations communes des étages, | m2
| .murs béton des halls d’entrées et des circulations communes des niveaux rez de chaussée se développant au-dessus des carrelages muraux et en dehors des revêtements muraux en bois (voit carnet d’ambiances du maître d’œuvre) compris toutes sujétions de préparation des supports suite aux démolitions des carrelages existants par le présent lot (suivant article 09.51 ci-après), | m2
| .murs béton des circulations communes des étages | m2
| .sujétions déposes des grilles de désenfumage et bouchements des trous | u
| .plafonds béton et murs béton et plaques de plâtre des celliers, des locaux des poubelles, des locaux communs, des locaux de sous-station de chauffage et des gaines techniques palières des niveaux rez de chaussée, | m2
| .plafonds béton et murs béton des locaux communs (celliers) des étages, | m2
| .plafonds béton et murs béton des gaines techniques palières des étages. | m2
09.24 - Peintures sur sols en béton
| .sols des locaux de sous-station de chauffage. | m2
| .cages d’escaliers du niveau rez de chaussée au dernier niveau (paliers des étages, marches et contremarches) compris premières et dernières marches contrastées, | m2
| .bandes podotactiles d’alerte avec pastilles en haut de chaque volée d’escalier à implanter à 50cm du nez de la première marche. | m2
| nez de marche profil équerre à visser en aluminium avec insert en polymère non abrasif | ml
09.25 - Plans de sécurité
| Ouvrages existants à déposer et à reposer après les travaux de finition du présent lot. | u
| Compléments éventuels | u
09.26 - Extincteurs
| Ouvrages existants à déposer et à reposer après les travaux de finition du présent lot. | u
sous-total ht 09.2
09.4 – SOLS SOUPLES
09.41 - Travaux préparatoires
| supports existants amiantés et conservés | m2
09.42 - Revêtements de sols acoustiques
| type CREATION 55 CLIC SYSTEM de chez GERFLOR ou de technicité équivalente | m2
09.43 - Barres de seuil inox
| Couvre-joints métalliques de 0.03ml et profilé métallique 1/2 bombé. | ml
sous-total ht 09.4
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
09.5 – CARRELAGES DE SOL
09.51 - Déposes en démolitions
| .sol extérieur et emmarchement du porche d’entrée couvert, | m2
| .sols intérieurs des halls et des circulations communes, des celliers, des locaux des poubelles, des locaux communs des niveaux rez de chaussée. | m2
09.52 - Chape sous carrelage
| .sous couche acoustique (sauf en extérieur) | m2
| .sols extérieurs et emmarchements des porches d’entrées couverts, | m2
| .sols intérieurs des halls et des circulations communes, des celliers, des locaux des poubelles, des locaux communs des niveaux rez de chaussée. | m2
09.53 - Revêtement en grès cérame uni en carreaux
| 1/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 60cm de finition naturelle – épr 9.5mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Carrelage rectifié - pose collée sur chape et à joints minces - Gamme SAMSARA STRUCTURE de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente approuvée. | m2
| 2/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 60cm de finition naturelle – épr 9.5mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Carrelage rectifié - pose collée sur chape et à joints minces - Gamme SAMSARA LISSE de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente approuvée | m2
| repère tactile et contrasté au départ de volée d’escalier | m2
| 3/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 30cm de finition naturelle – épr 7.6mm - Classement U4 P4 E3 C2 – pose collée sur chape et à joints minces - Gamme STANDARD EVOLUTION de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente | m2
| 4/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 30cm de finition antidérapante – épr 7.6mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Pose collée sur chape et à joints minces - Gamme ORLY AR – aspect structuré r11 de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente | m2
09.54 - Plinthes assorties
| plinthes droites | ml
| plinthes à gorges | ml
09.55 - Tapis de propreté
| .au droit du hall d’entrée – dimensions suivant plans du maître d’œuvre. | u
09.56 - Listel d'arrêt de carrelage
| Profilés en acier inoxydable 30x30mm, épr 3mm en forme de « L », pose scellée. | ml
09.57 - Joints de dilatation |  | ml
09.58 - Seuils en pierre bleue
| Fourniture et pose du seuil de porte, en pierre bleue, dite Petit Granit ou pierre de Soignies, 1ère catégorie. | ml
sous-total ht 09.5
09.6 – REVETEMENTS MURAUX
09.61 - Déposes en démolitions
| revêtements muraux existants hors emprise des revêtements bois | m2
09.62 - Revêtements muraux en carreaux de grès cérame
| Grès cérame identique aux revêtements des sols décrits ci-avant (format 30 x 60cm de finition naturelle – épr 9.5mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Carrelage rectifié - pose collée et à joints minces - Gamme SAMSARA LISSE de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente approuvée | m2
| Fourniture et pose de joncs en acier inox au droit des angles saillants. | ml
sous-total ht 09.6
09.7 -NETTOYAGES
09.71 - Nettoyages et retouches |  | u
sous-total ht 09.7
MONTANT GLOBAL HT LOT 09 - PEINTURES - SOLS SOUPLES - CARRELAGES SOL ET MUR (BATIMENT ESTIENNES)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 09 - PEINTURES - SOLS SOUPLES - CARRELAGES SOL ET MUR (BATIMENT ESTIENNES)
Valeur

## BATIMENT BOSSUT
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) sous réserve de nullité de son offre de prix.
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies obligatoirement et sans omission.
L'entreprise effectuera les différents sous-totaux et totaux de prix comme indiqué.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Dans le cas d'options, ces dernières sont à remplir obligatoirement.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
09.2 – PEINTURES INTERIEURES
09.21 - Peintures sur menuiseries bois
Support bois nu ou prépeint - finition peinture
| portes prépeintes PP2 | m2
| plinthes | m2
| habillage lanterneau désenfumage | m2
Support bois déjà peint - finition peinture
| façades (2 faces) des gaines techniques palières | m2
09.22 - Peintures sur métaux ferreux ou non ferreux bruts et autres
| huisseries métalliques portes PP2 | m2
| façades et portes des ascenseurs | m2
| ouvrages métalliques en cage d'escalier | m2
09.23 - Peintures sur plafonds, murs et cloisons
| cage d'escalier (plafonds, sous-faces paliers, sous-faces paillasses, fûts et murs) | m2
| .plafonds acoustiques plaques de plâtre de type GYPTONE LINE 6 dans les halls d’entrées et circulations communes des rez de chaussée | m2
| .plafonds acoustiques plaques de plâtre de type PREGYBEL R15 N°1 dans les circulations communes des étages, | m2
| .murs béton des halls d’entrées et des circulations communes des niveaux rez de chaussée se développant au-dessus des carrelages muraux et en dehors des revêtements muraux en bois (voit carnet d’ambiances du maître d’œuvre) compris toutes sujétions de préparation des supports suite aux démolitions des carrelages existants par le présent lot (suivant article 09.51 ci-après), | m2
| .murs béton des circulations communes des étages | m2
| .sujétions déposes des grilles de désenfumage et bouchements des trous | u
| .plafonds béton et murs béton et plaques de plâtre des celliers, des locaux des poubelles, des locaux communs, des locaux de sous-station de chauffage et des gaines techniques palières des niveaux rez de chaussée, | m2
| .plafonds béton et murs béton des locaux communs (celliers) des étages, | m2
| .plafonds béton et murs béton des gaines techniques palières des étages. | m2
09.24 - Peintures sur sols en béton
| .sols des locaux de sous-station de chauffage. | m2
| .cages d’escaliers du niveau rez de chaussée au dernier niveau (paliers des étages, marches et contremarches) compris premières et dernières marches contrastées, | m2
| .bandes podotactiles d’alerte avec pastilles en haut de chaque volée d’escalier à implanter à 50cm du nez de la première marche. | m2
| nez de marche profil équerre à visser en aluminium avec insert en polymère non abrasif | ml
09.25 - Plans de sécurité
| Ouvrages existants à déposer et à reposer après les travaux de finition du présent lot. | u
| Compléments éventuels | u
09.26 - Extincteurs
| Ouvrages existants à déposer et à reposer après les travaux de finition du présent lot. | u
sous-total ht 09.2
09.4 – SOLS SOUPLES
09.41 - Travaux préparatoires
| supports existants amiantés et conservés | m2
09.42 - Revêtements de sols acoustiques
| type CREATION 55 CLIC SYSTEM de chez GERFLOR ou de technicité équivalente | m2
09.43 - Barres de seuil inox
| Couvre-joints métalliques de 0.03ml et profilé métallique 1/2 bombé. | ml
sous-total ht 09.4
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
09.5 – CARRELAGES DE SOL
09.51 - Déposes en démolitions
| .sol extérieur et emmarchement du porche d’entrée couvert, | m2
| .sols intérieurs des halls et des circulations communes, des celliers, des locaux des poubelles, des locaux communs des niveaux rez de chaussée. | m2
09.52 - Chape sous carrelage
| .sous couche acoustique (sauf en extérieur) | m2
| .sols extérieurs et emmarchements des porches d’entrées couverts, | m2
| .sols intérieurs des halls et des circulations communes, des celliers, des locaux des poubelles, des locaux communs des niveaux rez de chaussée. | m2
09.53 - Revêtement en grès cérame uni en carreaux
| 1/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 60cm de finition naturelle – épr 9.5mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Carrelage rectifié - pose collée sur chape et à joints minces - Gamme SAMSARA STRUCTURE de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente approuvée. | m2
| 2/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 60cm de finition naturelle – épr 9.5mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Carrelage rectifié - pose collée sur chape et à joints minces - Gamme SAMSARA LISSE de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente approuvée | m2
| repère tactile et contrasté au départ de volée d’escalier | m2
| 3/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 30cm de finition naturelle – épr 7.6mm - Classement U4 P4 E3 C2 – pose collée sur chape et à joints minces - Gamme STANDARD EVOLUTION de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente | m2
| 4/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 30cm de finition antidérapante – épr 7.6mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Pose collée sur chape et à joints minces - Gamme ORLY AR – aspect structuré r11 de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente | m2
09.54 - Plinthes assorties
| plinthes droites | ml
| plinthes à gorges | ml
09.55 - Tapis de propreté
| .au droit du hall d’entrée – dimensions suivant plans du maître d’œuvre. | u
09.56 - Listel d'arrêt de carrelage
| Profilés en acier inoxydable 30x30mm, épr 3mm en forme de « L », pose scellée. | ml
09.57 - Joints de dilatation |  | ml
09.58 - Seuils en pierre bleue
| Fourniture et pose du seuil de porte, en pierre bleue, dite Petit Granit ou pierre de Soignies, 1ère catégorie. | ml
sous-total ht 09.5
09.6 – REVETEMENTS MURAUX
09.61 - Déposes en démolitions
| revêtements muraux existants hors emprise des revêtements bois | m2
09.62 - Revêtements muraux en carreaux de grès cérame
| Grès cérame identique aux revêtements des sols décrits ci-avant (format 30 x 60cm de finition naturelle – épr 9.5mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Carrelage rectifié - pose collée et à joints minces - Gamme SAMSARA LISSE de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente approuvée | m2
| Fourniture et pose de joncs en acier inox au droit des angles saillants. | ml
sous-total ht 09.6
09.7 -NETTOYAGES
09.71 - Nettoyages et retouches |  | u
sous-total ht 09.7
MONTANT GLOBAL HT LOT 09 - PEINTURES - SOLS SOUPLES - CARRELAGES SOL ET MUR (BATIMENT BOSSUT)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 09 - PEINTURES - SOLS SOUPLES - CARRELAGES SOL ET MUR (BATIMENT BOSSUT)
Valeur

## BATIMENT LEMAR A
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) sous réserve de nullité de son offre de prix.
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies obligatoirement et sans omission.
L'entreprise effectuera les différents sous-totaux et totaux de prix comme indiqué.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Dans le cas d'options, ces dernières sont à remplir obligatoirement.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
09.2 – PEINTURES INTERIEURES
09.21 - Peintures sur menuiseries bois
Support bois nu ou prépeint - finition peinture
| portes prépeintes PP2 | m2
| plinthes | m2
| habillage lanterneau désenfumage | m2
Support bois déjà peint - finition peinture
| façades (2 faces) des gaines techniques palières | m2
09.22 - Peintures sur métaux ferreux ou non ferreux bruts et autres
| huisseries métalliques portes PP2 | m2
| façades et portes des ascenseurs | m2
| ouvrages métalliques en cage d'escalier | m2
09.23 - Peintures sur plafonds, murs et cloisons
| cage d'escalier (plafonds, sous-faces paliers, sous-faces paillasses, fûts et murs) | m2
| .plafonds acoustiques plaques de plâtre de type GYPTONE LINE 6 dans les halls d’entrées et circulations communes des rez de chaussée | m2
| .plafonds acoustiques plaques de plâtre de type PREGYBEL R15 N°1 dans les circulations communes des étages, | m2
| .murs béton des halls d’entrées et des circulations communes des niveaux rez de chaussée se développant au-dessus des carrelages muraux et en dehors des revêtements muraux en bois (voit carnet d’ambiances du maître d’œuvre) compris toutes sujétions de préparation des supports suite aux démolitions des carrelages existants par le présent lot (suivant article 09.51 ci-après), | m2
| .murs béton des circulations communes des étages | m2
| .sujétions déposes des grilles de désenfumage et bouchements des trous | u
| .plafonds béton et murs béton et plaques de plâtre des celliers, des locaux des poubelles, des locaux communs, des locaux de sous-station de chauffage et des gaines techniques palières des niveaux rez de chaussée, | m2
| .plafonds béton et murs béton des locaux communs (celliers) des étages, | m2
| .plafonds béton et murs béton des gaines techniques palières des étages. | m2
09.24 - Peintures sur sols en béton
| .sols des locaux de sous-station de chauffage. | m2
| .cages d’escaliers du niveau rez de chaussée au dernier niveau (paliers des étages, marches et contremarches) compris premières et dernières marches contrastées, | m2
| .bandes podotactiles d’alerte avec pastilles en haut de chaque volée d’escalier à implanter à 50cm du nez de la première marche. | m2
| nez de marche profil équerre à visser en aluminium avec insert en polymère non abrasif | ml
09.25 - Plans de sécurité
| Ouvrages existants à déposer et à reposer après les travaux de finition du présent lot. | u
| Compléments éventuels | u
09.26 - Extincteurs
| Ouvrages existants à déposer et à reposer après les travaux de finition du présent lot. | u
sous-total ht 09.2
09.4 – SOLS SOUPLES
09.41 - Travaux préparatoires
| supports existants amiantés et conservés | m2
09.42 - Revêtements de sols acoustiques
| type CREATION 55 CLIC SYSTEM de chez GERFLOR ou de technicité équivalente | m2
09.43 - Barres de seuil inox
| Couvre-joints métalliques de 0.03ml et profilé métallique 1/2 bombé. | ml
sous-total ht 09.4
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
09.5 – CARRELAGES DE SOL
09.51 - Déposes en démolitions
| .sol extérieur et emmarchement du porche d’entrée couvert, | m2
| .sols intérieurs des halls et des circulations communes, des celliers, des locaux des poubelles, des locaux communs des niveaux rez de chaussée. | m2
09.52 - Chape sous carrelage
| .sous couche acoustique (sauf en extérieur) | m2
| .sols extérieurs et emmarchements des porches d’entrées couverts, | m2
| .sols intérieurs des halls et des circulations communes, des celliers, des locaux des poubelles, des locaux communs des niveaux rez de chaussée. | m2
09.53 - Revêtement en grès cérame uni en carreaux
| 1/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 60cm de finition naturelle – épr 9.5mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Carrelage rectifié - pose collée sur chape et à joints minces - Gamme SAMSARA STRUCTURE de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente approuvée. | m2
| 2/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 60cm de finition naturelle – épr 9.5mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Carrelage rectifié - pose collée sur chape et à joints minces - Gamme SAMSARA LISSE de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente approuvée | m2
| repère tactile et contrasté au départ de volée d’escalier | m2
| 3/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 30cm de finition naturelle – épr 7.6mm - Classement U4 P4 E3 C2 – pose collée sur chape et à joints minces - Gamme STANDARD EVOLUTION de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente | m2
| 4/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 30cm de finition antidérapante – épr 7.6mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Pose collée sur chape et à joints minces - Gamme ORLY AR – aspect structuré r11 de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente | m2
09.54 - Plinthes assorties
| plinthes droites | ml
| plinthes à gorges | ml
09.55 - Tapis de propreté
| .au droit du hall d’entrée – dimensions suivant plans du maître d’œuvre. | u
09.56 - Listel d'arrêt de carrelage
| Profilés en acier inoxydable 30x30mm, épr 3mm en forme de « L », pose scellée. | ml
09.57 - Joints de dilatation |  | ml
09.58 - Seuils en pierre bleue
| Fourniture et pose du seuil de porte, en pierre bleue, dite Petit Granit ou pierre de Soignies, 1ère catégorie. | ml
sous-total ht 09.5
09.6 – REVETEMENTS MURAUX
09.61 - Déposes en démolitions
| revêtements muraux existants hors emprise des revêtements bois | m2
09.62 - Revêtements muraux en carreaux de grès cérame
| Grès cérame identique aux revêtements des sols décrits ci-avant (format 30 x 60cm de finition naturelle – épr 9.5mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Carrelage rectifié - pose collée et à joints minces - Gamme SAMSARA LISSE de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente approuvée | m2
| Fourniture et pose de joncs en acier inox au droit des angles saillants. | ml
sous-total ht 09.6
09.7 -NETTOYAGES
09.71 - Nettoyages et retouches |  | u
sous-total ht 09.7
MONTANT GLOBAL HT LOT 09 - PEINTURES - SOLS SOUPLES - CARRELAGES SOL ET MUR (BATIMENT LEMAR A)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 09 - PEINTURES - SOLS SOUPLES - CARRELAGES SOL ET MUR (BATIMENT LEMAR A)
Valeur

## BATIMENT LEMAR B
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) sous réserve de nullité de son offre de prix.
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies obligatoirement et sans omission.
L'entreprise effectuera les différents sous-totaux et totaux de prix comme indiqué.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Dans le cas d'options, ces dernières sont à remplir obligatoirement.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
09.2 – PEINTURES INTERIEURES
09.21 - Peintures sur menuiseries bois
Support bois nu ou prépeint - finition peinture
| portes prépeintes PP2 | m2
| plinthes | m2
| habillage lanterneau désenfumage | m2
Support bois déjà peint - finition peinture
| façades (2 faces) des gaines techniques palières | m2
09.22 - Peintures sur métaux ferreux ou non ferreux bruts et autres
| huisseries métalliques portes PP2 | m2
| façades et portes des ascenseurs | m2
| ouvrages métalliques en cage d'escalier | m2
09.23 - Peintures sur plafonds, murs et cloisons
| cage d'escalier (plafonds, sous-faces paliers, sous-faces paillasses, fûts et murs) | m2
| .plafonds acoustiques plaques de plâtre de type GYPTONE LINE 6 dans les halls d’entrées et circulations communes des rez de chaussée | m2
| .plafonds acoustiques plaques de plâtre de type PREGYBEL R15 N°1 dans les circulations communes des étages, | m2
| .murs béton des halls d’entrées et des circulations communes des niveaux rez de chaussée se développant au-dessus des carrelages muraux et en dehors des revêtements muraux en bois (voit carnet d’ambiances du maître d’œuvre) compris toutes sujétions de préparation des supports suite aux démolitions des carrelages existants par le présent lot (suivant article 09.51 ci-après), | m2
| .murs béton des circulations communes des étages | m2
| .sujétions déposes des grilles de désenfumage et bouchements des trous | u
| .plafonds béton et murs béton et plaques de plâtre des celliers, des locaux des poubelles, des locaux communs, des locaux de sous-station de chauffage et des gaines techniques palières des niveaux rez de chaussée, | m2
| .plafonds béton et murs béton des locaux communs (celliers) des étages, | m2
| .plafonds béton et murs béton des gaines techniques palières des étages. | m2
09.24 - Peintures sur sols en béton
| .sols des locaux de sous-station de chauffage. | m2
| .cages d’escaliers du niveau rez de chaussée au dernier niveau (paliers des étages, marches et contremarches) compris premières et dernières marches contrastées, | m2
| .bandes podotactiles d’alerte avec pastilles en haut de chaque volée d’escalier à implanter à 50cm du nez de la première marche. | m2
| nez de marche profil équerre à visser en aluminium avec insert en polymère non abrasif | ml
09.25 - Plans de sécurité
| Ouvrages existants à déposer et à reposer après les travaux de finition du présent lot. | u
| Compléments éventuels | u
09.26 - Extincteurs
| Ouvrages existants à déposer et à reposer après les travaux de finition du présent lot. | u
sous-total ht 09.2
09.4 – SOLS SOUPLES
09.41 - Travaux préparatoires
| supports existants amiantés et conservés | m2
09.42 - Revêtements de sols acoustiques
| type CREATION 55 CLIC SYSTEM de chez GERFLOR ou de technicité équivalente | m2
09.43 - Barres de seuil inox
| Couvre-joints métalliques de 0.03ml et profilé métallique 1/2 bombé. | ml
sous-total ht 09.4
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
09.5 – CARRELAGES DE SOL
09.51 - Déposes en démolitions
| .sol extérieur et emmarchement du porche d’entrée couvert, | m2
| .sols intérieurs des halls et des circulations communes, des celliers, des locaux des poubelles, des locaux communs des niveaux rez de chaussée. | m2
09.52 - Chape sous carrelage
| .sous couche acoustique (sauf en extérieur) | m2
| .sols extérieurs et emmarchements des porches d’entrées couverts, | m2
| .sols intérieurs des halls et des circulations communes, des celliers, des locaux des poubelles, des locaux communs des niveaux rez de chaussée. | m2
09.53 - Revêtement en grès cérame uni en carreaux
| 1/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 60cm de finition naturelle – épr 9.5mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Carrelage rectifié - pose collée sur chape et à joints minces - Gamme SAMSARA STRUCTURE de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente approuvée. | m2
| 2/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 60cm de finition naturelle – épr 9.5mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Carrelage rectifié - pose collée sur chape et à joints minces - Gamme SAMSARA LISSE de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente approuvée | m2
| repère tactile et contrasté au départ de volée d’escalier | m2
| 3/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 30cm de finition naturelle – épr 7.6mm - Classement U4 P4 E3 C2 – pose collée sur chape et à joints minces - Gamme STANDARD EVOLUTION de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente | m2
| 4/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 30cm de finition antidérapante – épr 7.6mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Pose collée sur chape et à joints minces - Gamme ORLY AR – aspect structuré r11 de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente | m2
09.54 - Plinthes assorties
| plinthes droites | ml
| plinthes à gorges | ml
09.55 - Tapis de propreté
| .au droit du hall d’entrée – dimensions suivant plans du maître d’œuvre. | u
09.56 - Listel d'arrêt de carrelage
| Profilés en acier inoxydable 30x30mm, épr 3mm en forme de « L », pose scellée. | ml
09.57 - Joints de dilatation |  | ml
09.58 - Seuils en pierre bleue
| Fourniture et pose du seuil de porte, en pierre bleue, dite Petit Granit ou pierre de Soignies, 1ère catégorie. | ml
sous-total ht 09.5
09.6 – REVETEMENTS MURAUX
09.61 - Déposes en démolitions
| revêtements muraux existants hors emprise des revêtements bois | m2
09.62 - Revêtements muraux en carreaux de grès cérame
| Grès cérame identique aux revêtements des sols décrits ci-avant (format 30 x 60cm de finition naturelle – épr 9.5mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Carrelage rectifié - pose collée et à joints minces - Gamme SAMSARA LISSE de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente approuvée | m2
| Fourniture et pose de joncs en acier inox au droit des angles saillants. | ml
sous-total ht 09.6
09.7 -NETTOYAGES
09.71 - Nettoyages et retouches |  | u
sous-total ht 09.7
MONTANT GLOBAL HT LOT 09 - PEINTURES - SOLS SOUPLES - CARRELAGES SOL ET MUR (BATIMENT LEMAR B)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 09 - PEINTURES - SOLS SOUPLES - CARRELAGES SOL ET MUR (BATIMENT LEMAR B)
Valeur

## BATIMENT FLORIAN
NOTES PRELIMINAIRES
1 | L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) sous réserve de nullité de son offre de prix.
Les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique, ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
Les colonnes QUANTITES, PRIX UNITAIRES, PRIX TOTAUX doivent être remplies obligatoirement et sans omission.
L'entreprise effectuera les différents sous-totaux et totaux de prix comme indiqué.
NOTA : ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service.
2 | L'entreprise s'engage à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
3 | Dans le cas d'options, ces dernières sont à remplir obligatoirement.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
09.2 – PEINTURES INTERIEURES
09.21 - Peintures sur menuiseries bois
Support bois nu ou prépeint - finition peinture
| portes prépeintes PP2 - PP3 | m2
| plinthes | m2
| habillage lanterneau désenfumage | m2
| habillage lanterneau accès toiture | m2
Support bois déjà peint - finition peinture
| façades (2 faces) des gaines techniques palières | m2
09.22 - Peintures sur métaux ferreux ou non ferreux bruts et autres
| huisseries métalliques portes PP2 - PP3 | m2
| façades et portes des ascenseurs | m2
| ouvrages métalliques en cage d'escalier | m2
09.23 - Peintures sur plafonds, murs et cloisons
| cage d'escalier (plafonds, sous-faces paliers, sous-faces paillasses, fûts et murs) | m2
| .plafonds acoustiques plaques de plâtre de type GYPTONE LINE 6 dans les halls d’entrées et circulations communes des rez de chaussée | m2
| .plafonds acoustiques plaques de plâtre de type PREGYBEL R15 N°1 dans les circulations communes des étages, | m2
| .murs béton des halls d’entrées et des circulations communes des niveaux rez de chaussée se développant au-dessus des carrelages muraux et en dehors des revêtements muraux en bois (voit carnet d’ambiances du maître d’œuvre) compris toutes sujétions de préparation des supports suite aux démolitions des carrelages existants par le présent lot (suivant article 09.51 ci-après), | m2
| .murs béton des circulations communes des étages | m2
| .sujétions déposes des grilles de désenfumage et bouchements des trous | u
| .plafonds béton et murs béton du local des voitures d’enfants, des locaux celliers et gaines du niveau rez de chaussée, | m2
| .plafonds béton et murs béton des locaux celliers, gaines et vide-ordures des étages. | m2
09.24 - Peintures sur sols en béton
| .cages d’escaliers du niveau rez de chaussée au dernier niveau (paliers des étages, marches et contremarches) compris premières et dernières marches contrastées, | m2
| .bandes podotactiles d’alerte avec pastilles en haut de chaque volée d’escalier à implanter à 50cm du nez de la première marche. | m2
| nez de marche profil équerre à visser en aluminium avec insert en polymère non abrasif | ml
09.25 - Plans de sécurité
| Ouvrages existants à déposer et à reposer après les travaux de finition du présent lot. | u
| Compléments éventuels | u
09.26 - Extincteurs
| Ouvrages existants à déposer et à reposer après les travaux de finition du présent lot. | u
sous-total ht 09.2
09.3 – DESAMIANTAGE
09.311 – Description des ouvrages de désamiantage
| Concernant les sols des circulations communes et des celliers, il est prévu la conservation des sols en place et la mise en œuvre d’un nouveau revêtement de sol sur support conservé. | ens |  |  | pm
| Concernant les colles des carrelages de sol et des plinthes (bâtiment FLORIAN), il est prévu la conservation des carrelages et des plinthes. Il sera mise en œuvre d’un nouveau carrelage de sol sur le sol existant, les plinthes étant conservées. | ens |  |  | pm
sous-total ht 09.3
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU | TOTAL
09.4 – SOLS SOUPLES
09.41 - Travaux préparatoires
| supports existants amiantés et conservés | m2
09.42 - Revêtements de sols acoustiques
| type CREATION 55 CLIC SYSTEM de chez GERFLOR ou de technicité équivalente | m2
09.43 - Barres de seuil inox
| Couvre-joints métalliques de 0.03ml et profilé métallique 1/2 bombé. | ml
sous-total ht 09.4
09.5 – CARRELAGES DE SOL
09.53 - Revêtement en grès cérame uni en carreaux
| 2/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 60cm de finition naturelle – épr 9.5mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Carrelage rectifié - pose collée sur chape et à joints minces - Gamme SAMSARA LISSE de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente approuvée | m2
| repère tactile et contrasté au départ de volée d’escalier | m2
| 3/ Grès cérame pleinement vitrifié format 30 x 30cm de finition naturelle – épr 7.6mm - Classement U4 P4 E3 C2 – pose collée sur chape et à joints minces - Gamme STANDARD EVOLUTION de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente | m2
09.54 - Plinthes assorties
| plinthes droites | ml |  |  | sans objet
09.55 - Tapis de propreté
| .au droit du hall d’entrée – dimensions suivant plans du maître d’œuvre. | u
09.56 - Listel d'arrêt de carrelage
| Profilés en acier inoxydable 30x30mm, épr 3mm en forme de « L », pose scellée. | ml
09.57 - Joints de dilatation |  | ml
09.58 - Seuils en pierre bleue
| Fourniture et pose du seuil de porte, en pierre bleue, dite Petit Granit ou pierre de Soignies, 1ère catégorie. | ml
sous-total ht 09.5
09.6 – REVETEMENTS MURAUX
09.61 - Déposes en démolitions
| revêtements muraux existants hors emprise des revêtements bois | m2
09.62 - Revêtements muraux en carreaux de grès cérame
| Grès cérame identique aux revêtements des sols décrits ci-avant (format 30 x 60cm de finition naturelle – épr 9.5mm - Classement U4 P4 E3 C2 – Carrelage rectifié - pose collée et à joints minces - Gamme SAMSARA LISSE de chez NOVOCERAM ou de technicité équivalente approuvée | m2
| Fourniture et pose de joncs en acier inox au droit des angles saillants. | ml
sous-total ht 09.6
09.7 -NETTOYAGES
09.71 - Nettoyages et retouches |  | u
sous-total ht 09.7
MONTANT GLOBAL HT LOT 09 - PEINTURES - SOLS SOUPLES - CARRELAGES SOL ET MUR (BATIMENT FLORIAN)
TVA à 20%
MONTANT GLOBAL TTC LOT 09 - PEINTURES - SOLS SOUPLES - CARRELAGES SOL ET MUR (BATIMENT FLORIAN)
Valeur

## RECAPITULATION GENERALE
DPGF - LOT 09 - PEINTURES - SOLS SOUPLES - CARRELAGES SOL ET MUR
RECAPITULATION GENERALE
| BATIMENT ESTIENNES | montant hors taxes
| BATIMENT BOSSUT | montant hors taxes
| BATIMENT LEMAR A | montant hors taxes
| BATIMENT LEMAR B | montant hors taxes
| BATIMENT FLORIAN | montant hors taxes
Montant global hors taxes
TVA au taux de 20%
Montant global ttc